## znps
ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 400 V. | 415 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.53 |  | YG12D01B0 | 10 | 67 | 12
| 1 | 1.07 |  | YG12D01D0 | 20 | 69 | 12 |  |  | 67
| 1.5 | 1.61 |  | YG12D01G0 | 30 | 73 | 12 |  |  | 69
| 2.5 | 2.69 |  | YG12D01K0 | 50 | 81 | 12 |  |  | 73
| 5 | 5.38 |  | YG12D01S0 | 100 | 101 | 12 |  |  | 81
| 7.5 | 8.07 |  | YG12D01V0 | 150 | 128 | 6 |  |  | 101
| 10 | 10.76 |  | YG12D01X0 | 200 | 138 | 6 |  |  | 128
| 12.5 | 13.45 |  | YG12D01Y0 | 250 | 169 | 6 |  |  | 138
| 15 | 16.14 |  | YG12D0160 | 300 | 203 | 6 |  |  | 169
| 20 | 21.52 |  | YG12D0180 | 400 | 258 | 6 |  |  | 203
| 25 | 26.9 |  | YG12D0190 | 500 | 309 | 4 |  |  | 258
| 30 | 32.28 |  | YG12D0A00 | 600 | 356 | 4 |  |  | 309
356
GERİLİM | 440 V | 415 V. | 400 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.4445 | 0.413 | YJ12D01B0 | 8.22 | 67 | 12 | 0.889 | 0.826
| 1 | 0.889 | 0.826 | YJ12D01D0 | 16.5 | 69 | 12 | 0.889 | 0.826 | 67
| 1.5 | 1.3335 | 1.239 | YJ12D01G0 | 25 | 73 | 12 | 0.889 | 0.826 | 69
| 2.5 | 2.2225 | 2.065 | YJ12D01K0 | 41 | 81 | 12 | 0.889 | 0.826 | 73
| 5 | 4.445 | 4.13 | YJ12D01S0 | 82.5 | 101 | 12 | 0.889 | 0.826 | 81
| 7.5 | 6.6675 | 6.195 | YJ12D01V0 | 123.6 | 128 | 6 | 0.889 | 0.826 | 101
| 10 | 8.89 | 8.26 | YJ12D01X0 | 164.7 | 138 | 6 | 0.889 | 0.826 | 128
| 12.5 | 11.1125 | 10.325 | YJ12D01Y0 | 206 | 169 | 6 | 0.889 | 0.826 | 138
| 15 | 13.335 | 12.5 | YJ12D0160 | 247 | 203 | 6 | 0.889 | 0.826 | 169
| 20 | 17.78 | 16.52 | YJ12D0180 | 330 | 258 | 6 | 0.889 | 0.826 | 203
| 25 | 22.225 | 20 | YJ12D0190 | 411 | 309 | 4 | 0.889 | 0.826 | 258
| 30 | 26.67 | 25 | YJ12D0A00 | 493.5 | 356 | 4 | 0.889 | 0.826 | 309
356
GERİLİM | 480 V. | 440 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
480V.50Hz. Güç/kVAr | 16.6 | 14.1 |  | YY12D0170 | 230 | 217 | 6
| 33.3 | 28.2 |  | YY12D0H00 | 460 | 394 | 4 |  |  | 217
| 33.3 | 28.2 | 2 Faz 2 Uçlu | YY12P0H00 | 460 | 394 | 4 |  |  | 394
394
GERİLİM | 525 V. | 480 V. | 440 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 2.5 | 2.0825 | 1.755 | YO12D01K0 | 29 | 81 | 12 | 0.833 | 0.702
| 5 | 4.165 | 3.51 | YO12D01S0 | 58 | 101 | 12 | 0.833 | 0.702 | 81
| 7.5 | 6.2475 | 5.265 | YO12D01V0 | 87 | 128 | 6 | 0.833 | 0.702 | 101
| 10 | 8.33 | 7 | YO12D01X0 | 116 | 138 | 6 | 0.833 | 0.702 | 128
| 12.5 | 10.4125 | 8.775 | YO12D01Y0 | 145 | 169 | 6 | 0.833 | 0.702 | 138
| 15 | 12.495 | 10.53 | YO12D0160 | 173 | 203 | 6 | 0.833 | 0.702 | 169
| 20 | 16.6 | 14.1 | YO12D0180 | 231 | 258 | 6 | 0.833 | 0.702 | 203
| 25 | 20.825 | 17.5 | YO12D0190 | 289 | 309 | 4 | 0.833 | 0.702 | 258
| 30 | 24.99 | 21.06 | YO12D0A00 | 348 | 356 | 4 | 0.833 | 0.702 | 309
| 40 | 33.32 | 28.2 | YO12D0280 | 462 | 465 | 2 | 0.833 | 0.702 | 356
| 50 | 41.65 | 35 | YO12D0290 | 578 | 579 | 2 | 0.833 | 0.702 | 465
579
ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 230 V. | 400 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.25 | 0.75 |  | Y412M01A0 | 15.1 | 57 | 12 |  |  | 57
| 0.5 | 1.5 |  | Y412M01B0 | 30.1 | 60 | 12 |  |  | 60
| 1 | 3 |  | Y412M01D0 | 60,2 | 73 | 12 |  |  | 73
| 1,5 | 4,5 |  | Y412M01G0 | 90,3 | 80 | 12 |  |  | 80
| 2,5 | 7,5 |  | Y412M01K0 | 150,5 | 112 | 12 |  |  | 112
| 5 | 15 |  | Y412M01S0 | 301 | 183 | 6 |  |  | 183
| 10 | 30 |  | Y412M01X0 | 602 | 319 | 4 |  |  | 319

## znpp
ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 400 V. | 415 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.53 |  | ZG12D01B0 | 10 | 56 | 12 |  |  | 56
| 1 | 1.07 |  | ZG12D01D0 | 20 | 57 | 12 |  |  | 57
| 1.5 | 1.61 |  | ZG12D01G0 | 30 | 60 | 12 |  |  | 60
| 2.5 | 2.69 |  | ZG12D01K0 | 50 | 64 | 12 |  |  | 64
| 5 | 5.38 |  | ZG12D01S0 | 100 | 81 | 12 |  |  | 81
| 7.5 | 8.07 |  | ZG12D01V0 | 150 | 100 | 6 |  |  | 100
| 10 | 10.76 |  | ZG12D01X0 | 200 | 126 | 6 |  |  | 126
| 12.5 | 13.45 |  | ZG12D01Y0 | 250 | 157 | 6 |  |  | 157
| 15 | 16.14 |  | ZG12D0160 | 300 | 184 | 6 |  |  | 184
| 20 | 21.52 |  | ZG12D0180 | 400 | 234 | 6 |  |  | 234
| 25 | 26.9 |  | ZG12D0190 | 500 | 287 | 6 |  |  | 287
| 30 | 32.28 |  | ZG12D0A00 | 600 | 329 | 6 |  |  | 329
| 40 | 43 |  | ZG12D0280 | 800 | 464 | 3 |  |  | 464
| 50 | 53.8 |  | ZG12D0290 | 1000 | 572 | 3 |  |  | 572
| 60 | 64.6 |  | ZG12D02A0 | 1200 | 654 | 3 |  |  | 654
GERİLİM | 440 V | 415 V. | 400 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.4445 | 0.413 | ZJ12D01B0 | 8.22 | 56 | 12 | 0.889 | 0.826 | 56
| 1 | 0.889 | 0.826 | ZJ12D01D0 | 16.5 | 57 | 12 | 0.889 | 0.826 | 57
| 1.5 | 1.3335 | 1.239 | ZJ12D01G0 | 25 | 60 | 12 | 0.889 | 0.826 | 60
| 2.5 | 2.2225 | 2.065 | ZJ12D01K0 | 41 | 64 | 12 | 0.889 | 0.826 | 64
| 5 | 4.445 | 4.13 | ZJ12D01S0 | 82.5 | 81 | 12 | 0.889 | 0.826 | 81
| 7.5 | 6.6675 | 6.195 | ZJ12D01V0 | 123.6 | 100 | 6 | 0.889 | 0.826 | 100
| 10 | 8.89 | 8.26 | ZJ12D01X0 | 164.7 | 126 | 6 | 0.889 | 0.826 | 126
| 12.5 | 11.1125 | 10.325 | ZJ12D01Y0 | 206 | 157 | 6 | 0.889 | 0.826 | 157
| 15 | 13.335 | 12.5 | ZJ12D0160 | 247 | 184 | 6 | 0.889 | 0.826 | 184
| 20 | 17.78 | 16.52 | ZJ12D0180 | 330 | 234 | 6 | 0.889 | 0.826 | 234
| 25 | 22.225 | 20 | ZJ12D0190 | 411 | 287 | 4 | 0.889 | 0.826 | 287
| 30 | 26.7 | 25 | ZJ12D0A00 | 493.5 | 329 | 6 |  |  | 329
| 40 | 35.6 | 33 | ZJ12D0280 | 660 | 464 | 3 |  |  | 464
| 50 | 44.4 | 40 | ZJ12D0290 | 822 | 572 | 3 |  |  | 572
| 60 | 53.7 | 50 | ZJ12D02A0 | 987 | 654 | 3 |  |  | 654
GERİLİM | 525 V. | 480 V. | 440 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 2.5 | 2.0825 | 1.755 | ZO12D01K0 | 29 | 64 | 12 | 0.833 | 0.702 | 64
| 5 | 4.165 | 3.51 | ZO12D01S0 | 58 | 81 | 12 | 0.833 | 0.702 | 81
| 7.5 | 6.2475 | 5.265 | ZO12D01V0 | 87 | 100 | 6 | 0.833 | 0.702 | 100
| 10 | 8.33 | 7 | ZO12D01X0 | 116 | 126 | 6 | 0.833 | 0.702 | 126
| 12.5 | 10.4125 | 8.775 | ZO12D01Y0 | 145 | 157 | 6 | 0.833 | 0.702 | 157
| 15 | 12.495 | 10.53 | ZO12D0160 | 173 | 184 | 6 | 0.833 | 0.702 | 184
| 20 | 16.6 | 14.1 | ZO12D0180 | 231 | 234 | 6 | 0.833 | 0.702 | 234
| 25 | 20.825 | 17.5 | ZO12D0190 | 289 | 287 | 4 | 0.833 | 0.702 | 287
| 30 | 24.99 | 21.06 | ZO12D0A00 | 348 | 329 | 4 | 0.833 | 0.702 | 329
| 40 | 33.32 | 28.2 | ZO12D0280 | 462 | 464 | 2 | 0.833 | 0.702 | 464
| 50 | 41.65 | 35 | ZO12D0290 | 578 | 572 | 2 | 0.833 | 0.702 | 572
| 60 | 50 | 42.2 | ZO12D02A0 | 696 | 654 | 3 |  |  | 654
GERİLİM | 690 V. |  |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVAr | 10 |  |  | ZX12S01X0 | 66.9 | 218 | 6 |  |  | 218
| 12.5 |  |  | ZX12S01Y0 | 83.6 | 272 | 6 |  |  | 272
| 20 |  |  | ZX12S0180 | 133.8 | 416 | 6 |  |  | 416
| 25 |  |  | ZX12S0190 | 167.2 | 514 | 4 |  |  | 514
ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 230 V. | 400 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.25 | 0.75 |  | Z412M01A0 | 15 | 56 | 12 |  |  | 56
| 0.5 | 1.5 |  | Z412M01B0 | 30 | 59 | 12 |  |  | 59
| 1 | 3 |  | Z412M01D0 | 60 | 66 | 12 |  |  | 66
| 1,5 | 4,5 |  | Z412M01G0 | 90 | 72 | 12 |  |  | 72
| 2,5 | 7,5 |  | Z412M01K0 | 150 | 89 | 12 |  |  | 89
| 5 | 15 |  | Z412M01S0 | 300 | 159 | 6 |  |  | 159
| 10 | 30 |  | Z412M01X0 | 600 | 294 | 4 |  |  | 294
ZnPP 3*…..kVAr Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)
GERİLİM | 230 V. |  |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 3* 0,13 |  |  | Z412O0K00 | 3*7,8 | 65 | 6 |  |  | 65
| 3* 0,26 |  |  | Z412O0L00 | 3*15,6 | 72 | 6 |  |  | 72
| 3* 0,55 |  |  | Z412O0M00 | 3*33,1 | 95 | 6 |  |  | 95
| 3* 1,1 |  |  | Z412O0N00 | 3*66,2 | 117 | 6 |  |  | 117
| 3* 2,2 |  |  | Z412O0O00 | 3*132,4 | 202 | 6 |  |  | 202
| 3* 3,3 |  |  | Z412O1N1O | 3*200 | 311 | 6 |  |  | 311
** 40, 50 ve 60 kVAr'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.

## ZnPAS
ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42
GERİLİM | 415 V |  | 457 V | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 5 |  | 6.1 | X41512D850 |  | 227 | 12 | 227
| 10 |  | 12.1 | X41512D900 |  | 287 | 12 | 287
| 12.5 |  | 15.2 | X41512D9C0 |  | 331 | 12 | 331
| 15 |  | 18.2 | X41512D950 |  | 377 | 12 | 377
| 20 |  | 24.2 | X41512DA00 |  | 451 | 12 | 451
| 25 |  | 30.3 | X52512DA50 |  | 518 | 6 | 518
| 30 |  | 36.4 | X41512DB00 |  | 631 | 6 | 631
| 40 |  | 48.5 | X41512DC00 |  | 798 | 6 | 798
| 50 |  | 60.6 | X41512DD00 |  | 937 | 6 | 937
| 60 |  | 72.7 | X41512DE00 |  | 1065 | 6 | 1065
| 70 |  | 84.9 | X41512DF00 |  | 1380 |  | 1380
| 80 |  | 97 | X41512DG00 |  | 1455 | 6 | 1455
| 90 |  | 109.1 | X41512DH00 |  | 1560 | 6 | 1560
| 100 |  | 121.2 | X41512DI00 |  | 1650 | 3 | 1650
| 120 |  | 145.4 | X41512DI20 |  | 1800 | 3 | 1800
GERİLİM | 525 V. |  | 480 V. | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 5 |  | 4.2 | X52512D850 |  | 227 | 12 | 227
| 10 |  | 8.4 | X52512D900 |  | 287 | 12 | 287
| 12.5 |  | 10 | X52512D9C0 |  | 331 | 12 | 331
| 15 |  | 12.5 | X52512D950 |  | 377 | 12 | 377
| 20 |  | 16.6 | X52512DA00 |  | 451 | 12 | 451
| 25 |  | 21 | X52512DA50 |  | 518 | 6 | 518
| 30 |  | 25 | X52512DB00 |  | 631 | 6 | 631
| 40 |  | 33.3 | X52512DC00 |  | 798 | 6 | 798
| 50 |  | 42 | X52512DD00 |  | 937 | 6 | 937
| 60 |  | 50 | X52512DE00 |  | 1065 | 6 | 1065
| 70 |  | 60 | X52512DF00 |  | 1380 | 4 | 1380
| 80 |  | 67 | X52512DG00 |  | 1455 | 6 | 1455
| 90 |  | 75.2 | X52512DH00 |  | 1560 |  | 1560
| 100 |  | 83 | X52512DI00 |  | 1650 | 3 | 1650
| 120 |  | 100 | X52512DI20 |  | 1800 | 3 | 1800
ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42
GERİLİM | 525 V | 480 V | 457 V | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 18.6 |  | 14.1 | X52512DA0M |  | 370 | 12 | 370
| 37.2 |  | 28.2 | X52512DC0M |  | 567 | 12 | 567
|  | 33.3 | 30.2 | X48012DB3M |  | 567 | 12 | 567
|  | 33.3 | 30.2 | X48012MB3M | 2 Faz 2 Uçlu | 567 | 12 | 567
AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W
GERİLİM | 400 V |  |  | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 25 |  |  | 3C00D1A50 | 400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.) | 2570 | 1 | 2570
| 30 |  |  | 3C00D1B01 |  | 2730 | 1 | 2730
| 40 |  |  | 3C00D1C01 |  | 2945 | 1 | 2945
| 50 |  |  | 3C00D1D01 |  | 3530 | 1 | 3530
| 60 |  |  | 3C00D1E01 |  | 3905 | 1 | 3905
| 80 |  |  | 3C00D1G1K |  | 4390 | 1 | 4390

## role
REAKTİF GÜÇ KONTOL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
VArKON | 12 M | 12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı | 1RE000267D | 660 | 660
VArKON | 12 MS | 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 1 Faz Akım ve Gerilim Bağlantısı | 1RE000310D | 820 | 820
VArKON | 15 K | 15 Kademe Kontak Çıkışlı | 1RE000234D | 660 | 660
VArKON | 18 K | 18 Kademe Kontak Çıkışlı | 1RE000187D | 1115 | 1115
VArKON | 18 KS | 18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000211D | 1180 | 1180
VArKON | 24 KS | 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000311D | 1340 | 1340
VArKON | 18 TSC | 18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı | 1RE000282D | 1605 | 1605
VArKON | 24 TSC | 24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı | 1RE000312D | 1950 | 1950
VArKON | 18 H | 6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000190D | 1475 | 1475
VArKON | 15TCR | 3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000204D | 1285 | 1285
VArKON | 27TCR | 3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000313D | 1470 | 1470
VArKON | 8 HVX | 8 Adet Proğramlanabilir OUTPUT, 8 Adet Proğramlanabilit İNPUT + 8 Adet Proğramlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT +ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi | 1RE000246D | 3220 | 3220
VArKON | OG DYN… | VArKON 12M - VArKON 18KS - VArKON 15 TSC - VArKON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN … Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz.. | 1RE000281D | Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.
ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
VArKON | DM | Baz Model Multimetre | 1RE000133D | 243 | 243
VArKON | EA01 | Baz Model | 1RE000167D | 625 | 625
VArKON | EA03 | EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki +ModBus RTU (RS485) | 1RE000169D | 840 | 840
VArKON | EA04 | EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza | 1RE000189D | 1000 | 1000
HABERLEŞME ÜNİTELERİ
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
VArKON ETHERNET MODEM |  | 32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS) | 1RE000316D | 835 | 835
VArKON GPRS100 MODEM |  | 32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS) | 1RE000197D | 975 | 975
VArKON PC IZLEME VE KONTROL SOFTWARE |  | 1 cihaz için ücretsiz ( 50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danısınız ) | 1RE000317D | FİYAT SORUNUZ

## TSC-TCR
TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)
TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VArKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV000017D | 1270 | 1270
FAST 25 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00004D | 1420 | 1420
FAST 50 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00005D | 1720 | 1720
FAST 75 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00001D | 2580 | 2580
FAST 100 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV000011D | 3440 | 3440
FAST 5M | TSC | 3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00002D | 1440 | 1440
FAST 10M | TSC | 3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00003D | 1830 | 1830
TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VArKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
1P3.5 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000291D | 757 | 757
1P3.10 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000205D | 1090 | 1090
1P3.20 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000206D | 1340 | 1340
1P3.30 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | YENİ ÜRÜN !!! | 1530 | 1530
1P3.50 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000245D | 1830 | 1830
HIZLI DEŞARJ SETLERİ
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ |  | Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur) | 1RER00001D | 100 | 100
DEŞARJ BOBİNİ |  | Deşarj Bobini ( 50 kVAr'a kadar 220 - 690 V.) | 1RE000224D | 80 | 80

## HFR
Harmonik Filtre (De- Tuned) Reaktörleri
3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS) |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 400 V. | 440 V | 480 | 525 V
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.9 | 1 |  |  | 1RE000287D | 467 | 1 | 467
| 1.5 |  |  | 2.5 | 1RE000161D | 572 | 1 | 572
| 2.2 | 2.5 |  |  | 1RE000032D | 596 | 1 | 596
| 3.1 |  |  | 5 | 1RE000092D | 608 | 1 | 608
| 4.4 | 5 |  |  | 1RE000100D | 654 | 1 | 654
| 6.2 | 7.5 |  | 10 | 1RE000070D | 717 | 1 | 717
| 7.8 |  |  | 12.5 | 1RE000182D | 810 | 1 | 810
| 8.8 | 10 |  | 15 | 1RE000034D | 840 | 1 | 840
| 12.5 | 14.1 | 16.6 | 20 | 1RE000069D | 875 | 1 | 875
| 15 |  |  | 25 | 1RE000183D | 914 | 1 | 914
| 23 | 25 |  | 3*12,5 | 1RE000162D | 1035 | 1 | 1035
| 25 | 28.2 | 33.3 | 40 | 1RE000090D | 1062 | 1 | 1062
| 31 |  |  | 50 | 1RE000184D | 1158 | 1 | 1158
| 46 | 2*25 |  | 3*25 | 1RE000163D | 1308 | 1 | 1308
| 50 | 2*28,2 | 2*33,3 | 2*40 | 1RE000091D | 1322 | 1 | 1322
| 62 |  |  | 2*50 | 1RE000185D | 1727 | 1 | 1727
| 68 | 4*20 |  |  | 1RE000164D | 1890 | 1 | 1890
| 75 | 3*28,2 | 3*33,3 | 3*40 | 1RE000093D | 2110 | 1 | 2110
| 92 | 4*25 |  | 3*50 | 1RE000276D | 2260 | 1 | 2260
| 100 | 4*28,2 | 4*33,3 | 4*40 | 1RE000198D | 2340 | 1 | 2340
| 150 | 6*28,2 | 6*33,3 | 6*40 | 1RE000290D | Fiyat Sorunuz | 1
3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS) |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 400 V. | 440 V | 480 | 525 V
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAr | 5 |  |  | 7.5 | 1RE000318D | 960 | 1 | 960
| 10 |  |  | 15 | 1RE000319D | 1045 | 1 | 1045
| 20 |  |  | 30 | 1RE000320D | 1186 | 1 | 1186
| 27 |  |  | 40 | 1RE000321D | 1327 | 1 | 1327
| 34 |  |  | 50 | 1RE000322D | 1758 | 1 | 1758
| 40 |  |  | 2*30 | 1RE000323D | 1952 | 1 | 1952
| 54 |  |  | 2*40 | 1RE000324D | 2100 | 1 | 2100
| 68 |  |  | 2*50 | 1RE000325D | 2410 | 1 | 2410
| 80 |  |  | 3*40 | 1RE000326D | 2650 | 1 | 2650
| 100 |  |  | 3*50 | 1RE000327D | 2960 | 1 | 2960
1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 230 V | 230 V | 400 V
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.5 |  | 1.5 |  | 1RE000165D | 155 | 1 | 155
| 1 |  | 3 |  | 1RE000142D | 170 | 1 | 170
| 1.5 |  | 4.5 |  | 1RE000212D | 205 | 1 | 205
| 2.5 |  | 7.5 |  | 1RE000286D | 335 | 1 | 335
| 5 |  | 15 |  | 1RE000033D | 547 | 1 | 547
| 10 |  | 30 |  | 1RE000337D | 965 | 1 | 965
1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 230 V | 230 V | 400 V
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.5 |  | 1.5 |  | 1RE000328D | 188 | 1 | 188
| 1 |  | 3 |  | 1RE000329D | 205 | 1 | 205
| 1.5 |  | 4.5 |  | 1RE000330D | 245 | 1 | 245
| 2.5 |  | 7.5 |  | 1RE000331D | 410 | 1 | 410
| 5 |  | 15 |  | 1RE000332D | 655 | 1 | 655
| 10 |  | 30 |  | 1RE000333D | 1160 | 1 | 1160

## ŞÖNT
Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri
3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ
TİP | GERİLİM | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400 V.
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 1RE000127D | 470 | 1 | 470
| 1 | 1RE000040D | 545 | 1 | 545
| 1.5 | 1RE000235D | 625 | 1 | 625
| 2.5 | 1RE000118D | 940 | 1 | 940
| 5 | 1RE000028D | 1410 | 1 | 1410
| 10 | 1RE000226D | 2190 | 1 | 2190
| 15 | 1RE000285D | 2820 | 1 | 2820
| 20 | 1RE000334D | 3745 | 1 | 3745
| 25 | 1RE000049D | 4740 | 1 | 4740
| 30 | 1RE000335D | 5090 | 1 | 5090
| 40 | 1RE000336D | 6580 | 1 | 6580
| 50 | 1RE000172D | 7710 | 1 | 7710
| 100 | 1RE000255D | 13420 | 1 | 13420
1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ
TİP | GERİLİM | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
230 V.
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 1RE000116D | 285 | 1 | 285
| 1 | 1RE000117D | 335 | 1 | 335
| 1.5 | 1RE000031D | 460 | 1 | 460
| 2.5 | 1RE000134D | 635 | 1 | 635
| 2.9 | 1RE000181D | 707 | 1 | 707
| 3.5 | 1RE000218D | 780 | 1 | 780
| 5 | 1RE000119D | 1020 | 1 | 1020
| 7 | 1RE000225D | 1430 | 1 | 1430
| 10 | 1RE000154D | 1885 | 1 | 1885
| 15 | 1RE000253D | 2340 | 1 | 2340

## KONTAKTÖR
Kompanzasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ
TİP | Güç |  | Bobin | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 400 V. |  | Gerilimi
400 - 690 V.. 50 Hz. | 10 kVAr |  | 220 -240 V | KN-D10K11M7 | 100 | 1 | 100
| 12,5 kVAr |  |  | KN-D12K11M7 | 111 | 1 | 111
| 16 kVAr |  |  | KN-D16K11M7 | 134 | 1 | 134
| 20 kVAr |  |  | KN-D20K11M7 | 161 | 1 | 161
| 25 kVAr |  |  | KN-D25K11M7 | 206 | 1 | 206
| 33 kVAr |  |  | KN-D33K12M7 | 354 | 1 | 354
| 40 kVAr |  |  | KN-D40K12M7 | 380 | 1 | 380
| 50 kVAr |  |  | KN-D50K12M7 | 415 | 1 | 415
| 60 kVAr |  |  | KN-D60K12M7 | 505 | 1 | 505
| 75 kVAr |  |  | KN-D75K12M7 | 585 | 1 | 585
O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.
SİGORTALI YÜK AYIRICI
TİP |  |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir. |  |  |  |  | 126 | 1 | 126
KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI
TİP |  |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
720 V. 50 Hz. | 40 / 1 | 1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2 |  | 15A000029-KAT | 693 | 1 | 693
| 50 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2 |  | 15A000032-KAT | 875 | 1 | 875
| 100 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2 |  | 15A000016-KAT | 875 | 1 | 875
KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI
TİP |  |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
720 V. 50 Hz. | 100 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2 |  | 15A000030-SAA | 1915 | 1 | 1915
| 200 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2 |  | 15A000031-SAA | 1915 | 1 | 1915
KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;
Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.
Max. işletme gerilimleri 0,72kV’ tur.
Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.
Yeni
Ürün