## znps
ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 400 V. | 415 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.53 |  | YG12D01B0 | 10 | 105 | 12 |  |  | 97 | 1.08 | 104.76 | 105
| 1 | 1.07 |  | YG12D01D0 | 20 | 110 | 12 |  |  | 101 | 1.08 | 109.08 | 110
| 1.5 | 1.61 |  | YG12D01G0 | 30 | 116 | 12 |  |  | 107 | 1.08 | 115.56 | 116
| 2.5 | 2.69 |  | YG12D01K0 | 50 | 128 | 12 |  |  | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 5 | 5.38 |  | YG12D01S0 | 100 | 159 | 12 |  |  | 147 | 1.08 | 158.76 | 159
| 7.5 | 8.07 |  | YG12D01V0 | 150 | 201 | 6 |  |  | 186 | 1.08 | 200.88 | 201
| 10 | 10.76 |  | YG12D01X0 | 200 | 218 | 6 |  |  | 201 | 1.08 | 217.08 | 218
| 12.5 | 13.45 |  | YG12D01Y0 | 250 | 266 | 6 |  |  | 246 | 1.08 | 265.68 | 266
| 15 | 16.14 |  | YG12D0160 | 300 | 320 | 6 |  |  | 296 | 1.08 | 319.68 | 320
| 20 | 21.52 |  | YG12D0180 | 400 | 407 | 6 |  |  | 376 | 1.08 | 406.08 | 407
| 25 | 26.9 |  | YG12D0190 | 500 | 486 | 4 |  |  | 450 | 1.08 | 486 | 486
| 30 | 32.28 |  | YG12D0A00 | 600 | 559 | 4 |  |  | 517 | 1.08 | 558.36 | 559
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 440 V | 415 V. | 400 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.4445 | 0.413 | YJ12D01B0 | 8.22 | 105 | 12 | 0.889 | 0.826 | 97 | 1.08 | 104.76 | 105
| 1 | 0.889 | 0.826 | YJ12D01D0 | 16.5 | 110 | 12 | 0.889 | 0.826 | 101 | 1.08 | 109.08 | 110
| 1.5 | 1.3335 | 1.239 | YJ12D01G0 | 25 | 116 | 12 | 0.889 | 0.826 | 107 | 1.08 | 115.56 | 116
| 2.5 | 2.2225 | 2.065 | YJ12D01K0 | 41 | 128 | 12 | 0.889 | 0.826 | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 5 | 4.445 | 4.13 | YJ12D01S0 | 82.5 | 159 | 12 | 0.889 | 0.826 | 147 | 1.08 | 158.76 | 159
| 7.5 | 6.6675 | 6.195 | YJ12D01V0 | 123.6 | 201 | 6 | 0.889 | 0.826 | 186 | 1.08 | 200.88 | 201
| 10 | 8.89 | 8.26 | YJ12D01X0 | 164.7 | 218 | 6 | 0.889 | 0.826 | 201 | 1.08 | 217.08 | 218
| 12.5 | 11.1125 | 10.325 | YJ12D01Y0 | 206 | 266 | 6 | 0.889 | 0.826 | 246 | 1.08 | 265.68 | 266
| 15 | 13.335 | 12.5 | YJ12D0160 | 247 | 320 | 6 | 0.889 | 0.826 | 296 | 1.08 | 319.68 | 320
| 20 | 17.78 | 16.52 | YJ12D0180 | 330 | 407 | 6 | 0.889 | 0.826 | 376 | 1.08 | 406.08 | 407
| 25 | 22.225 | 20 | YJ12D0190 | 411 | 486 | 4 | 0.889 | 0.826 | 450 | 1.08 | 486 | 486
| 30 | 26.67 | 25 | YJ12D0A00 | 493.5 | 559 | 4 | 0.889 | 0.826 | 517 | 1.08 | 558.36 | 559
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 480 V. | 440 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
480V.50Hz. Güç/kVAr | 16.6 | 14.1 |  | YY12D0170 | 230 | 341 | 6 |  |  | 315 | 1.08 | 340.2 | 341
| 33.3 | 28.2 |  | YY12D0H00 | 460 | 619 | 4 |  |  | 573 | 1.08 | 618.84 | 619
| 33.3 | 28.2 | 2 Faz 2 Uçlu | YY12P0H00 | 460 | 619 | 4 |  |  | 573 | 1.08 | 618.84 | 619
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 525 V. | 480 V. | 440 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 2.5 | 2.0825 | 1.755 | YO12D01K0 | 29 | 128 | 12 | 0.833 | 0.702 | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 5 | 4.165 | 3.51 | YO12D01S0 | 58 | 159 | 12 | 0.833 | 0.702 | 147 | 1.08 | 158.76 | 159
| 7.5 | 6.2475 | 5.265 | YO12D01V0 | 87 | 201 | 6 | 0.833 | 0.702 | 186 | 1.08 | 200.88 | 201
| 10 | 8.33 | 7 | YO12D01X0 | 116 | 218 | 6 | 0.833 | 0.702 | 201 | 1.08 | 217.08 | 218
| 12.5 | 10.4125 | 8.775 | YO12D01Y0 | 145 | 266 | 6 | 0.833 | 0.702 | 246 | 1.08 | 265.68 | 266
| 15 | 12.495 | 10.53 | YO12D0160 | 173 | 320 | 6 | 0.833 | 0.702 | 296 | 1.08 | 319.68 | 320
| 20 | 16.6 | 14.1 | YO12D0180 | 231 | 407 | 6 | 0.833 | 0.702 | 376 | 1.08 | 406.08 | 407
| 25 | 20.825 | 17.5 | YO12D0190 | 289 | 486 | 4 | 0.833 | 0.702 | 450 | 1.08 | 486 | 486
| 30 | 24.99 | 21.06 | YO12D0A00 | 348 | 559 | 4 | 0.833 | 0.702 | 517 | 1.08 | 558.36 | 559
| 40 | 33.32 | 28.2 | YO12D0280 | 462 | 731 | 2 | 0.833 | 0.702 | 676 | 1.08 | 730.08 | 731
| 50 | 41.65 | 35 | YO12D0290 | 578 | 910 | 2 | 0.833 | 0.702 | 842 | 1.08 | 909.36 | 910
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ | [9 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 230 V. | 400 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.25 | 0.75 |  | Y412M01A0 | 15.1 | 89 | 12 |  |  | 82 | 1.08 | 88.56 | 89
| 0.5 | 1.5 |  | Y412M01B0 | 30.1 | 96 | 12 |  |  | 88 | 1.08 | 95.04 | 96
| 1 | 3 |  | Y412M01D0 | 60,2 | 116 | 12 |  |  | 107 | 1.08 | 115.56 | 116
| 1,5 | 4,5 |  | Y412M01G0 | 90,3 | 127 | 12 |  |  | 117 | 1.08 | 126.36 | 127
| 2,5 | 7,5 |  | Y412M01K0 | 150,5 | 177 | 12 |  |  | 163 | 1.08 | 176.04 | 177
| 5 | 15 |  | Y412M01S0 | 301 | 289 | 6 |  |  | 267 | 1.08 | 288.36 | 289
| 10 | 30 |  | Y412M01X0 | 602 | 502 | 4 |  |  | 464 | 1.08 | 501.12 | 502

## znpp
ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
GERİLİM | 400 V. | 415 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.53 |  | ZG12D01B0 | 10 | 88 | 12 |  |  | 81 | 1.08 | 87.48 | 88
| 1 | 1.07 |  | ZG12D01D0 | 20 | 89 | 12 |  |  | 82 | 1.08 | 88.56 | 89
| 1.5 | 1.61 |  | ZG12D01G0 | 30 | 96 | 12 |  |  | 88 | 1.08 | 95.04 | 96
| 2.5 | 2.69 |  | ZG12D01K0 | 50 | 101 | 12 |  |  | 93 | 1.08 | 100.44 | 101
| 5 | 5.38 |  | ZG12D01S0 | 100 | 128 | 12 |  |  | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 7.5 | 8.07 |  | ZG12D01V0 | 150 | 158 | 6 |  |  | 146 | 1.08 | 157.68 | 158
| 10 | 10.76 |  | ZG12D01X0 | 200 | 198 | 6 |  |  | 183 | 1.08 | 197.64 | 198
| 12.5 | 13.45 |  | ZG12D01Y0 | 250 | 247 | 6 |  |  | 228 | 1.08 | 246.24 | 247
| 15 | 16.14 |  | ZG12D0160 | 300 | 290 | 6 |  |  | 268 | 1.08 | 289.44 | 290
| 20 | 21.52 |  | ZG12D0180 | 400 | 368 | 6 |  |  | 340 | 1.08 | 367.2 | 368
| 25 | 26.9 |  | ZG12D0190 | 500 | 451 | 6 |  |  | 417 | 1.08 | 450.36 | 451
| 30 | 32.28 |  | ZG12D0A00 | 600 | 518 | 6 |  |  | 479 | 1.08 | 517.32 | 518
| 40 | 43 |  | ZG12D0280 | 800 | 729 | 3 |  |  | 675 | 1.08 | 729 | 729
| 50 | 53.8 |  | ZG12D0290 | 1000 | 897 | 3 |  |  | 830 | 1.08 | 896.4 | 897
| 60 | 64.6 |  | ZG12D02A0 | 1200 | 1026 | 3 |  |  | 950 | 1.08 | 1026 | 1026
[10 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
GERİLİM | 440 V | 415 V. | 400 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 0.4445 | 0.413 | ZJ12D01B0 | 8.22 | 88 | 12 | 0.889 | 0.826 | 81 | 1.08 | 87.48 | 88
| 1 | 0.889 | 0.826 | ZJ12D01D0 | 16.5 | 89 | 12 | 0.889 | 0.826 | 82 | 1.08 | 88.56 | 89
| 1.5 | 1.3335 | 1.239 | ZJ12D01G0 | 25 | 96 | 12 | 0.889 | 0.826 | 88 | 1.08 | 95.04 | 96
| 2.5 | 2.2225 | 2.065 | ZJ12D01K0 | 41 | 101 | 12 | 0.889 | 0.826 | 93 | 1.08 | 100.44 | 101
| 5 | 4.445 | 4.13 | ZJ12D01S0 | 82.5 | 128 | 12 | 0.889 | 0.826 | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 7.5 | 6.6675 | 6.195 | ZJ12D01V0 | 123.6 | 158 | 6 | 0.889 | 0.826 | 146 | 1.08 | 157.68 | 158
| 10 | 8.89 | 8.26 | ZJ12D01X0 | 164.7 | 198 | 6 | 0.889 | 0.826 | 183 | 1.08 | 197.64 | 198
| 12.5 | 11.1125 | 10.325 | ZJ12D01Y0 | 206 | 247 | 6 | 0.889 | 0.826 | 228 | 1.08 | 246.24 | 247
| 15 | 13.335 | 12.5 | ZJ12D0160 | 247 | 290 | 6 | 0.889 | 0.826 | 268 | 1.08 | 289.44 | 290
| 20 | 17.78 | 16.52 | ZJ12D0180 | 330 | 368 | 6 | 0.889 | 0.826 | 340 | 1.08 | 367.2 | 368
| 25 | 22.225 | 20 | ZJ12D0190 | 411 | 451 | 4 | 0.889 | 0.826 | 417 | 1.08 | 450.36 | 451
| 30 | 26.7 | 25 | ZJ12D0A00 | 493.5 | 518 | 6 |  |  | 479 | 1.08 | 517.32 | 518
| 40 | 35.6 | 33 | ZJ12D0280 | 660 | 729 | 3 |  |  | 675 | 1.08 | 729 | 729
| 50 | 44.4 | 40 | ZJ12D0290 | 822 | 897 | 3 |  |  | 830 | 1.08 | 896.4 | 897
| 60 | 53.7 | 50 | ZJ12D02A0 | 987 | 1026 | 3 |  |  | 950 | 1.08 | 1026 | 1026
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 525 V. | 480 V. | 440 V. | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 2.5 | 2.0825 | 1.755 | ZO12D01K0 | 29 | 101 | 12 | 0.833 | 0.702 | 93 | 1.08 | 100.44 | 101
| 5 | 4.165 | 3.51 | ZO12D01S0 | 58 | 128 | 12 | 0.833 | 0.702 | 118 | 1.08 | 127.44 | 128
| 7.5 | 6.2475 | 5.265 | ZO12D01V0 | 87 | 158 | 6 | 0.833 | 0.702 | 146 | 1.08 | 157.68 | 158
| 10 | 8.33 | 7 | ZO12D01X0 | 116 | 198 | 6 | 0.833 | 0.702 | 183 | 1.08 | 197.64 | 198
| 12.5 | 10.4125 | 8.775 | ZO12D01Y0 | 145 | 247 | 6 | 0.833 | 0.702 | 228 | 1.08 | 246.24 | 247
| 15 | 12.495 | 10.53 | ZO12D0160 | 173 | 290 | 6 | 0.833 | 0.702 | 268 | 1.08 | 289.44 | 290
| 20 | 16.6 | 14.1 | ZO12D0180 | 231 | 368 | 6 | 0.833 | 0.702 | 340 | 1.08 | 367.2 | 368
| 25 | 20.825 | 17.5 | ZO12D0190 | 289 | 451 | 4 | 0.833 | 0.702 | 417 | 1.08 | 450.36 | 451
| 30 | 24.99 | 21.06 | ZO12D0A00 | 348 | 518 | 4 | 0.833 | 0.702 | 479 | 1.08 | 517.32 | 518
| 40 | 33.32 | 28.2 | ZO12D0280 | 462 | 729 | 2 | 0.833 | 0.702 | 675 | 1.08 | 729 | 729
| 50 | 41.65 | 35 | ZO12D0290 | 578 | 897 | 2 | 0.833 | 0.702 | 830 | 1.08 | 896.4 | 897
| 60 | 50 | 42.2 | ZO12D02A0 | 696 | 1026 | 3 |  |  | 950 | 1.08 | 1026 | 1026
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 690 V. |  |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVAr | 10 |  |  | ZX12S01X0 | 66.9 | 343 | 6 |  |  | 317 | 1.08 | 342.36 | 343
| 12.5 |  |  | ZX12S01Y0 | 83.6 | 427 | 6 |  |  | 395 | 1.08 | 426.6 | 427
| 20 |  |  | ZX12S0180 | 133.8 | 653 | 6 |  |  | 604 | 1.08 | 652.32 | 653
| 25 |  |  | ZX12S0190 | 167.2 | 806 | 4 |  |  | 746 | 1.08 | 805.68 | 806
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ | [9 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 230 V. | 400 V. |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.25 | 0.75 |  | Z412M01A0 | 15 | 88 | 12 |  |  | 81 | 1.08 | 87.48 | 88
| 0.5 | 1.5 |  | Z412M01B0 | 30 | 94 | 12 |  |  | 87 | 1.08 | 93.96 | 94
| 1 | 3 |  | Z412M01D0 | 60 | 104 | 12 |  |  | 96 | 1.08 | 103.68 | 104
| 1,5 | 4,5 |  | Z412M01G0 | 90 | 114 | 12 |  |  | 105 | 1.08 | 113.4 | 114
| 2,5 | 7,5 |  | Z412M01K0 | 150 | 141 | 12 |  |  | 130 | 1.08 | 140.4 | 141
| 5 | 15 |  | Z412M01S0 | 300 | 250 | 6 |  |  | 231 | 1.08 | 249.48 | 250
| 10 | 30 |  | Z412M01X0 | 600 | 462 | 4 |  |  | 427 | 1.08 | 461.16 | 462
[10 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
ZnPP 3*…..kVAr Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT) | [9 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 230 V. |  |  | ÜRÜN KODU | KAPASİTE (µf) | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  |  | 0 | 1.08 |  | 0
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 3* 0,13 |  |  | Z412O0K00 | 3*7,8 | 103 | 6 |  |  | 95 | 1.08 | 102.6 | 103
| 3* 0,26 |  |  | Z412O0L00 | 3*15,6 | 114 | 6 |  |  | 105 | 1.08 | 113.4 | 114
| 3* 0,55 |  |  | Z412O0M00 | 3*33,1 | 150 | 6 |  |  | 138 | 1.08 | 149.04 | 150
| 3* 1,1 |  |  | Z412O0N00 | 3*66,2 | 184 | 6 |  |  | 170 | 1.08 | 183.6 | 184
| 3* 2,2 |  |  | Z412O0O00 | 3*132,4 | 317 | 6 |  |  | 293 | 1.08 | 316.44 | 317
| 3* 3,3 |  |  | Z412O1N1O | 3*200 | 489 | 6 |  |  | 452 | 1.08 | 488.16 | 489
** 40, 50 ve 60 kVAr'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.

## ZnPAS
ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri
ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42
GERİLİM | 415 V |  | 457 V | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 5 |  | 6.1 | X41512D850 |  | 357 | 12 | 330 | 1.08 | 356.4 | 357
| 10 |  | 12.1 | X41512D900 |  | 451 | 12 | 417 | 1.08 | 450.36 | 451
| 12.5 |  | 15.2 | X41512D9C0 |  | 520 | 12 | 481 | 1.08 | 519.48 | 520
| 15 |  | 18.2 | X41512D950 |  | 591 | 12 | 547 | 1.08 | 590.76 | 591
| 20 |  | 24.2 | X41512DA00 |  | 708 | 12 | 655 | 1.08 | 707.4 | 708
| 25 |  | 30.3 | X52512DA50 |  | 814 | 6 | 753 | 1.08 | 813.24 | 814
| 30 |  | 36.4 | X41512DB00 |  | 991 | 6 | 917 | 1.08 | 990.36 | 991
| 40 |  | 48.5 | X41512DC00 |  | 1253 | 6 | 1160 | 1.08 | 1252.8 | 1253
| 50 |  | 60.6 | X41512DD00 |  | 1469 | 6 | 1360 | 1.08 | 1468.8 | 1469
| 60 |  | 72.7 | X41512DE00 |  | 1670 | 6 | 1546 | 1.08 | 1669.68 | 1670
| 70 |  | 84.9 | X41512DF00 |  | 2164 |  | 2003 | 1.08 | 2163.24 | 2164
| 80 |  | 97 | X41512DG00 |  | 2283 | 6 | 2113 | 1.08 | 2282.04 | 2283
| 90 |  | 109.1 | X41512DH00 |  | 2447 | 6 | 2265 | 1.08 | 2446.2 | 2447
| 100 |  | 121.2 | X41512DI00 |  | 2587 | 3 | 2395 | 1.08 | 2586.6 | 2587
| 120 |  | 145.4 | X41512DI20 |  | 2823 | 3 | 2613 | 1.08 | 2822.04 | 2823
[8 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 525 V. |  | 480 V. | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 |  | 0
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 5 |  | 4.2 | X52512D850 |  | 357 | 12 | 330 | 1.08 | 356.4 | 357
| 10 |  | 8.4 | X52512D900 |  | 451 | 12 | 417 | 1.08 | 450.36 | 451
| 12.5 |  | 10 | X52512D9C0 |  | 520 | 12 | 481 | 1.08 | 519.48 | 520
| 15 |  | 12.5 | X52512D950 |  | 591 | 12 | 547 | 1.08 | 590.76 | 591
| 20 |  | 16.6 | X52512DA00 |  | 708 | 12 | 655 | 1.08 | 707.4 | 708
| 25 |  | 21 | X52512DA50 |  | 814 | 6 | 753 | 1.08 | 813.24 | 814
| 30 |  | 25 | X52512DB00 |  | 991 | 6 | 917 | 1.08 | 990.36 | 991
| 40 |  | 33.3 | X52512DC00 |  | 1253 | 6 | 1160 | 1.08 | 1252.8 | 1253
| 50 |  | 42 | X52512DD00 |  | 1469 | 6 | 1360 | 1.08 | 1468.8 | 1469
| 60 |  | 50 | X52512DE00 |  | 1670 | 6 | 1546 | 1.08 | 1669.68 | 1670
| 70 |  | 60 | X52512DF00 |  | 2164 | 4 | 2003 | 1.08 | 2163.24 | 2164
| 80 |  | 67 | X52512DG00 |  | 2283 | 6 | 2113 | 1.08 | 2282.04 | 2283
| 90 |  | 75.2 | X52512DH00 |  | 2447 |  | 2265 | 1.08 | 2446.2 | 2447
| 100 |  | 83 | X52512DI00 |  | 2587 | 3 | 2395 | 1.08 | 2586.6 | 2587
| 120 |  | 100 | X52512DI20 |  | 2823 | 3 | 2613 | 1.08 | 2822.04 | 2823
[8 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 | [7 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 525 V | 480 V | 457 V | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 |  | 0
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 18.6 |  | 14.1 | X52512DA0M |  | 602 | 12 | 557 | 1.08 | 601.56 | 602
| 37.2 |  | 28.2 | X52512DC0M |  | 923 | 12 | 854 | 1.08 | 922.32 | 923
|  | 33.3 | 30.2 | X48012DB3M |  | 923 | 12 | 854 | 1.08 | 922.32 | 923
|  | 33.3 | 30.2 | X48012MB3M | 2 Faz 2 Uçlu | 923 | 12 | 854 | 1.08 | 922.32 | 923
[8 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
[8 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W | [7 empty] | 0 | 1.08 |  | 0
GERİLİM | 400 V |  |  | ÜRÜN KODU |  | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 |  | 0
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 25 |  |  | 3C00D1A50 | 400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.) | 4030 | 1 | 3731 | 1.08 | 4029.48 | 4030
| 30 |  |  | 3C00D1B01 |  | 4281 | 1 | 3963 | 1.08 | 4280.04 | 4281
| 40 |  |  | 3C00D1C01 |  | 4619 | 1 | 4276 | 1.08 | 4618.08 | 4619
| 50 |  |  | 3C00D1D01 |  | 5534 | 1 | 5124 | 1.08 | 5533.92 | 5534
| 60 |  |  | 3C00D1E01 |  | 6123 | 1 | 5669 | 1.08 | 6122.52 | 6123
| 80 |  |  | 3C00D1G1K |  | 6882 | 1 | 6372 | 1.08 | 6881.76 | 6882

## role
REAKTİF GÜÇ KONTOL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
VArKON | 12 M | 12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı | 1RE000267D | 1078 | 998 | 1.08 | 1077.84 | 1078
VArKON | 15 K | 15 Kademe Kontak Çıkışlı | 1RE000234D | 1078 | 998 | 1.08 | 1077.84 | 1078
VArKON | 18 K | 18 Kademe Kontak Çıkışlı | 1RE000187D | 1822 | 1687 | 1.08 | 1821.96 | 1822
VArKON | 18 KS | 18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000211D | 1927 | 1784 | 1.08 | 1926.72 | 1927
VArKON | 24 KS | 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000311D | 2188 | 2026 | 1.08 | 2188.08 | 2188
VArKON | 18 TSC | 18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı | 1RE000282D | 2620 | 2426 | 1.08 | 2620.08 | 2620
VArKON | 24 TSC | 24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı | 1RE000312D | 3185 | 2949 | 1.08 | 3184.92 | 3185
VArKON | 18 H | 6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000190D | 2409 | 2231 | 1.08 | 2409.48 | 2409
VArKON | 15TCR | 3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000204D | 2097 | 1942 | 1.08 | 2097.36 | 2097
VArKON | 27TCR | 3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) | 1RE000313D | 2401 | 2223 | 1.08 | 2400.84 | 2401
VArKON | 8 HVX | 8 Adet Proğramlanabilir OUTPUT, 8 Adet Proğramlanabilit İNPUT + 8 Adet Proğramlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT +ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi | 1RE000246D | 5259 | 4869 | 1.08 | 5258.52 | 5259
VArKON | OG DYN… | VArKON 12M - VArKON 18KS - VArKON 15 TSC - VArKON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN … Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz.. | 1RE000281D | Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır. | 0 | 1.08 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | 0 | 1.08 | 0 | 0
VArKON | DM | Baz Model Multimetre | 1RE000133D | 396 | 367 | 1.08 | 396.36 | 396
VArKON | EA01 | Baz Model | 1RE000167D | 1020 | 944 | 1.08 | 1019.52 | 1020
VArKON | EA03 | EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki +ModBus RTU (RS485) | 1RE000169D | 1372 | 1270 | 1.08 | 1371.6 | 1372
VArKON | EA04 | EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza | 1RE000189D | 1633 | 1512 | 1.08 | 1632.96 | 1633
HABERLEŞME ÜNİTELERİ |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | 0 | 1.08 | 0 | 0
VArKON ETHERNET MODEM |  | 32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS) | 1RE000316D | 1364 | 1263 | 1.08 | 1364.04 | 1364
[5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
VArKON GPRS100 MODEM |  | 32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS) | 1RE000197D | 1593 | 1475 | 1.08 | 1593 | 1593
[5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
VArKON PC IZLEME VE KONTROL YAZILIMI |  | Yenilenen pc izleme ve kontrol yazılımı için firmamıza danışınız… | 1RE000317D | FİYAT SORUNUZ |  | 1.08 | 0
[6 empty] | 1.08 | 0

## TSC-TCR
TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)
TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VArKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV000017D | 2075 | 1921 | 1.08 | 2074.68 | 2075
FAST 25 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00004D | 2320 | 2148 | 1.08 | 2319.84 | 2320
FAST 50 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00005D | 2810 | 2601 | 1.08 | 2809.08 | 2810
FAST 75 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00001D | 4214 | 3901 | 1.08 | 4213.08 | 4214
FAST 100 | TSC | 3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV000011D | 5619 | 5202 | 1.08 | 5618.16 | 5619
FAST 5M | TSC | 3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00002D | 2353 | 2178 | 1.08 | 2352.24 | 2353
FAST 10M | TSC | 3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir. | 1REV00003D | 2990 | 2768 | 1.08 | 2989.44 | 2990
[5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VArKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır) |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | 0 | 1.08 | 0 | 0
1P3.5 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000291D | 1237 | 1145 | 1.08 | 1236.6 | 1237
1P3.10 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000205D | 1781 | 1649 | 1.08 | 1780.92 | 1781
1P3.20 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000206D | 2190 | 2027 | 1.08 | 2189.16 | 2190
1P3.30 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | YENİ ÜRÜN !!! | 2500 | 2314 | 1.08 | 2499.12 | 2500
1P3.50 | TCR | 3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir. | 1RE000245D | 2990 | 2768 | 1.08 | 2989.44 | 2990
HIZLI DEŞARJ SETLERİ |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  | ÖZELLİK | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | 0 | 1.08 | 0 | 0
DEŞARJ DİRENÇ SETİ |  | Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur) | 1RER00001D | 165 | 152 | 1.08 | 164.16 | 165
DEŞARJ BOBİNİ |  | Deşarj Bobini ( 50 kVAr'a kadar 220 - 690 V.) | 1RE000224D | 131 | 121 | 1.08 | 130.68 | 131

## HFR
Harmonik Filtre (De- Tuned) Reaktörleri
3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS) |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
| 400 V. | 440 V | 480 | 525 V
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.9 | 1 |  |  | 1RE000287D | 764 | 1 | 707 | 1.08 | 763.56 | 764
| 1.5 |  |  | 2.5 | 1RE000161D | 935 | 1 | 865 | 1.08 | 934.2 | 935
| 2.2 | 2.5 |  |  | 1RE000032D | 975 | 1 | 902 | 1.08 | 974.16 | 975
| 3.1 |  |  | 5 | 1RE000092D | 994 | 1 | 920 | 1.08 | 993.6 | 994
| 4.4 | 5 |  |  | 1RE000100D | 1069 | 1 | 989 | 1.08 | 1068.12 | 1069
| 6.2 | 7.5 |  | 10 | 1RE000070D | 1172 | 1 | 1085 | 1.08 | 1171.8 | 1172
| 7.8 |  |  | 12.5 | 1RE000182D | 1325 | 1 | 1226 | 1.08 | 1324.08 | 1325
| 8.8 | 10 |  | 15 | 1RE000034D | 1373 | 1 | 1271 | 1.08 | 1372.68 | 1373
| 12.5 | 14.1 | 16.6 | 20 | 1RE000069D | 1430 | 1 | 1324 | 1.08 | 1429.92 | 1430
| 15 |  |  | 25 | 1RE000183D | 1494 | 1 | 1383 | 1.08 | 1493.64 | 1494
| 23 | 25 |  | 3*12,5 | 1RE000162D | 1692 | 1 | 1566 | 1.08 | 1691.28 | 1692
| 25 | 28.2 | 33.3 | 40 | 1RE000090D | 1736 | 1 | 1607 | 1.08 | 1735.56 | 1736
| 31 |  |  | 50 | 1RE000184D | 1893 | 1 | 1752 | 1.08 | 1892.16 | 1893
| 46 | 2*25 |  | 3*25 | 1RE000163D | 2137 | 1 | 1978 | 1.08 | 2136.24 | 2137
| 50 | 2*28,2 | 2*33,3 | 2*40 | 1RE000091D | 2160 | 1 | 2000 | 1.08 | 2160 | 2160
| 62 |  |  | 2*50 | 1RE000185D | 2821 | 1 | 2612 | 1.08 | 2820.96 | 2821
| 68 | 4*20 |  |  | 1RE000164D | 3088 | 1 | 2859 | 1.08 | 3087.72 | 3088
| 75 | 3*28,2 | 3*33,3 | 3*40 | 1RE000093D | 3447 | 1 | 3191 | 1.08 | 3446.28 | 3447
| 92 | 4*25 |  | 3*50 | 1RE000276D | 3692 | 1 | 3418 | 1.08 | 3691.44 | 3692
| 100 | 4*28,2 | 4*33,3 | 4*40 | 1RE000198D | 3823 | 1 | 3539 | 1.08 | 3822.12 | 3823
| 150 | 6*28,2 | 6*33,3 | 6*40 | 1RE000290D | Fiyat Sorunuz | 1 | 0 | 1.08 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.) | [7 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS) |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
| 400 V. | 440 V | 480 | 525 V |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAr | 5 |  |  | 7.5 | 1RE000318D | 1569 | 1 | 1452 | 1.08 | 1568.16 | 1569
| 10 |  |  | 15 | 1RE000319D | 1707 | 1 | 1580 | 1.08 | 1706.4 | 1707
| 20 |  |  | 30 | 1RE000320D | 1939 | 1 | 1795 | 1.08 | 1938.6 | 1939
| 27 |  |  | 40 | 1RE000321D | 2169 | 1 | 2008 | 1.08 | 2168.64 | 2169
| 34 |  |  | 50 | 1RE000322D | 2872 | 1 | 2659 | 1.08 | 2871.72 | 2872
| 40 |  |  | 2*30 | 1RE000323D | 3189 | 1 | 2952 | 1.08 | 3188.16 | 3189
| 54 |  |  | 2*40 | 1RE000324D | 3431 | 1 | 3176 | 1.08 | 3430.08 | 3431
| 68 |  |  | 2*50 | 1RE000325D | 3937 | 1 | 3645 | 1.08 | 3936.6 | 3937
| 80 |  |  | 3*40 | 1RE000326D | 4329 | 1 | 4008 | 1.08 | 4328.64 | 4329
| 100 |  |  | 3*50 | 1RE000327D | 4835 | 1 | 4476 | 1.08 | 4834.08 | 4835
[8 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.) | [7 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
| 230 V | 230 V | 400 V |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.5 |  | 1.5 |  | 1RE000165D | 255 | 1 | 236 | 1.08 | 254.88 | 255
| 1 |  | 3 |  | 1RE000142D | 279 | 1 | 258 | 1.08 | 278.64 | 279
| 1.5 |  | 4.5 |  | 1RE000212D | 335 | 1 | 310 | 1.08 | 334.8 | 335
| 2.5 |  | 7.5 |  | 1RE000286D | 549 | 1 | 508 | 1.08 | 548.64 | 549
| 5 |  | 15 |  | 1RE000033D | 895 | 1 | 828 | 1.08 | 894.24 | 895
| 10 |  | 30 |  | 1RE000337D | 1576 | 1 | 1459 | 1.08 | 1575.72 | 1576
[8 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.) | [7 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP | GERİLİM | KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
| 230 V | 230 V | 400 V |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAr | 0.5 |  | 1.5 |  | 1RE000328D | 308 | 1 | 285 | 1.08 | 307.8 | 308
| 1 |  | 3 |  | 1RE000329D | 335 | 1 | 310 | 1.08 | 334.8 | 335
| 1.5 |  | 4.5 |  | 1RE000330D | 400 | 1 | 370 | 1.08 | 399.6 | 400
| 2.5 |  | 7.5 |  | 1RE000331D | 671 | 1 | 621 | 1.08 | 670.68 | 671
| 5 |  | 15 |  | 1RE000332D | 1072 | 1 | 992 | 1.08 | 1071.36 | 1072
| 10 |  | 30 |  | 1RE000333D | 1895 | 1 | 1754 | 1.08 | 1894.32 | 1895

## ŞÖNT
Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri
3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ
TİP | GERİLİM | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ
400 V.
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 1RE000127D | 769 | 1 | 712 | 1.08 | 768.96 | 769
| 1 | 1RE000040D | 890 | 1 | 824 | 1.08 | 889.92 | 890
| 1.5 | 1RE000235D | 1021 | 1 | 945 | 1.08 | 1020.6 | 1021
| 2.5 | 1RE000118D | 1536 | 1 | 1422 | 1.08 | 1535.76 | 1536
| 5 | 1RE000028D | 2304 | 1 | 2133 | 1.08 | 2303.64 | 2304
| 10 | 1RE000226D | 3577 | 1 | 3312 | 1.08 | 3576.96 | 3577
| 15 | 1RE000285D | 4606 | 1 | 4264 | 1.08 | 4605.12 | 4606
| 20 | 1RE000334D | 6115 | 1 | 5662 | 1.08 | 6114.96 | 6115
| 25 | 1RE000049D | 7741 | 1 | 7167 | 1.08 | 7740.36 | 7741
| 30 | 1RE000335D | 8313 | 1 | 7697 | 1.08 | 8312.76 | 8313
| 40 | 1RE000336D | 10745 | 1 | 9949 | 1.08 | 10744.92 | 10745
| 50 | 1RE000172D | 12592 | 1 | 11659 | 1.08 | 12591.72 | 12592
| 100 | 1RE000255D | 21916 | 1 | 20292 | 1.08 | 21915.36 | 21916
[5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP | GERİLİM | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
| 230 V. |  |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 0
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAr | 0.5 | 1RE000116D | 466 | 1 | 431 | 1.08 | 465.48 | 466
| 1 | 1RE000117D | 549 | 1 | 508 | 1.08 | 548.64 | 549
| 1.5 | 1RE000031D | 752 | 1 | 696 | 1.08 | 751.68 | 752
| 2.5 | 1RE000134D | 1038 | 1 | 961 | 1.08 | 1037.88 | 1038
| 2.9 | 1RE000181D | 1156 | 1 | 1070 | 1.08 | 1155.6 | 1156
| 3.5 | 1RE000218D | 1275 | 1 | 1180 | 1.08 | 1274.4 | 1275
| 5 | 1RE000119D | 1667 | 1 | 1543 | 1.08 | 1666.44 | 1667
| 7 | 1RE000225D | 2337 | 1 | 2163 | 1.08 | 2336.04 | 2337
| 10 | 1RE000154D | 3078 | 1 | 2850 | 1.08 | 3078 | 3078
| 15 | 1RE000253D | 3823 | 1 | 3539 | 1.08 | 3822.12 | 3823

## KONTAKTÖR
Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)
SİGORTALI YÜK AYIRICI | [6 empty] | 1.12 | 0
TİP |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ |  | 1.12 | 0
[7 empty] | 1.12 | 0
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir. |  |  | STOK dan teslim edilir. | 192 | 1 | 177 | 1.08 | 191.16 | 192
[6 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI | [5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
720 V. 50 Hz. | 40 / 1 | 1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2 | 15A000029-KAT | 1132 | 1 | 1048 | 1.08 | 1131.84 | 1132
| 50 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2 | 15A000032-KAT | 1430 | 1 | 1324 | 1.08 | 1429.92 | 1430
| 100 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2 | 15A000016-KAT | 1430 | 1 | 1324 | 1.08 | 1429.92 | 1430
[6 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI | [5 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
TİP |  |  | ÜRÜN KODU | BİRİM FİYAT TL | KOLİ ADEDİ | 0 | 1.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 1.08 | 0 | 0
720 V. 50 Hz. | 100 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2 | 15A000030-SAA | 3129 | 1 | 2897 | 1.08 | 3128.76 | 3129
| 200 / 5 | 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2 | 15A000031-SAA | 3129 | 1 | 2897 | 1.08 | 3128.76 | 3129
KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;
Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.
Max. işletme gerilimleri 0,72kV’ tur.
Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.