## PAKET ŞALTERLER
P A K E T Ş A L T E R F İ Y A T L İ S T E S İ | [14 empty] | 01 EYLÜL 2020
|  |  | 10 A. | 16 A. | 25 A. | 32 A | 40 A. | 50 A | 63 A. | 80 A. | 100 A. | 125 A. | 160 A. | 200 A.
1 | MT015 | Bir Fazlı Açıp Kapama Şalter | 22 | 25 | 31 | 36 | 43 | 47 | 53 | 59 | 72 | 78 | 155 | 193
2 | MT017 | İki Fazlı Açıp Kapama Şalter | 26 | 32 | 37 | 44 | 57 | 61 | 68 | 84 | 110 | 144 | 173 | 303
3 | MT019 | Üç Fazlı Açıp Kapama Şalter | 37 | 42 | 50 | 64 | 70 | 75 | 88 | 123 | 139 | 183 | 273 | 416
4 | MTX072 | Üç Faz Aç Kapa Pano Kapağına Montajlı Emniyet Şalteri |  |  |  |  | 125 | 132 | 144 | 161
5 | MT020 | Üç Faz + Nötr Açıp Kapama Şalter | 43 | 47 | 56 | 79 | 87 | 94 | 109 | 150 | 176 | 190 | 329 | 575
6 | MTC020 | Üç Faz + Nötr Açıp Kapama ACİL DURUM CE |  |  |  | 54 | 61
7 | MTX066 | Beş Kutuplu Açıp Kapama ACİL DURUM | 47 | 59 | 67 | 85 | 111 | 119 | 130 | 199 | 219 | 278 | 356
8 | MTC066 | Beş Kutuplu Açıp Kapama ACİL DURUM CE |  |  |  | 75 | 83
9 | MTX023 | Altı Kutuplu Açıp Kapama ACİL DURUM | 58 | 66 | 75 | 103 | 129 | 140 | 163 | 233 | 26 | 351 | 374
10 | MTC023 | Altı Kutuplu Açıp Kapama ACİL DURUM CE |  |  |  | 78 | 87
11 | MT027 | Bir Fazlı Kutup Değ.Şalter 1-0-2 | 31 | 34 | 44 | 54 | 62 | 72 | 90 | 119 | 141 | 152 | 239 | 418
12 | MT028 | İki Fazlı Kutup Değ.Şalter 1-0-2 | 42 | 53 | 59 | 69 | 90 | 96 | 109 | 158 | 185 | 205 | 361 | 737
13 | MT029 | Üç Fazlı Kutup Değ.JENERATÖR Şalteri 1-0-2 | 52 | 61 | 78 | 103 | 124 | 133 | 154 | 216 | 265 | 278 | 529 | 1067
14 | MT057 | Dört Fazlı Kutup Değ.JENERATÖR Şalteri 1-0-2 | 75 | 83 | 101 | 132 | 152 | 157 | 205 | 306 | 337 | 358 | 658 | 1419
15 | MT085 | Beş Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 88 | 116 | 153 | 166 | 208 | 216 | 240 | 343 | 376 | 452 | 700
16 | MT056 | Altı Fazlı Kutup Değ.Şalter 1-0-2 | 96 | 127 | 164 | 233 | 261 | 265 | 328 | 398 | 506 | 523 | 862
17 | MT028-1 | İki Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter |  | 61 | 69 | 85 | 108 | 114 | 127 | 222 | 238 | 281 | 354
18 | MT056-1 | Altı Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter |  | 143 | 169 | 241 | 273 | 289 | 349 | 447 | 523 | 538 | 879
19 | MT029-1 | Üç Faz Kutup Değiştirici Üç Fazlı Aç-Kapa İlaveli |  | 103 | 120 | 186 | 202 | 212 | 260 | 338 | 377 | 446 | 617
20 | MT1094 | İki Açık - İki Kapalı Şalter |  | 58 | 84 | 113
21 | MT1095 | Dört Açık - Dört Kapalı Şalter |  | 128 | 132 | 144
22 | MTX031 | Altı Açık - Altı Kapalı Şalter |  | 144 | 151
23 | MTX036 | Sekiz Açık - Sekiz Kapalı Şalter |  | 197 | 215
24 | MT080 | Bir Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 39 | 45 | 59 | 68 | 92 | 101 | 117 | 171 | 187
25 | MT081 | Bir Fazlı Enversör Şalter(Yard.Sarg.) | 45 | 47 | 62 | 76 | 124 | 133 | 141
26 | MT021 | Üç Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 52 | 59 | 74 | 84 | 119 | 128 | 144 | 208 | 328 | 372 | 518
27 | MT054 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 1-0-2 |  | 86 | 106 | 116 | 160 | 175 | 199 | 305 | 343
28 | MT1197 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 0-1-2 | 75 | 86 | 109 | 135 | 172 | 183 | 208 | 309 | 353
29 | MT696 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 0-1-2-0-1-2-0 |  | 139 | 182 | 237 | 327 | 358 | 397 | 568 | 711
30 | MT058 | Çift Devirli ENVERSÖR Mot.Şalt. A442 2-1-0-1-2 | 95 | 132 | 161 | 202 | 241 | 259 | 301 | 449 | 512
31 | MT031 | Yıldız Üçgen Motor Şalteri |  | 81 | 98 | 123 | 162 | 169 | 185 | 331 | 362 | 402
32 | MT022 | Voltmetre Komütatörü 3 Poz |  | 43 | 52
33 | MTK022 | Voltmetre Komütatörü 3 Poz Küçük Gövde |  | 43
34 | MT685 | Voltmetre Komütatörü 3 Poz 0-RS-ST-RT |  | 43 | 52
35 | MT050 | Voltmetre Komütatörü 4 Poz |  | 52 | 62
36 | MT1084 | Voltmetre Komütatörü 6 Poz |  | 62 | 80
37 | MT063 | Ampermetre Komütatörü 0-R-S-T |  | 62 | 80
38 | MT023 | Bir Fazlı 2 Kademeli Şalter | 32 | 37 | 42 | 51 | 61 | 64 | 74 | 114 | 143 | 158 | 211 | 314
39 | MT024 | Bir Fazlı 3 Kademeli Şalter | 40 | 45 | 52 | 62 | 76 | 86 | 102 | 134 | 154 | 176 | 284 | 453
40 | MT025 | Bir Fazlı 4 Kademeli Şalter | 45 | 50 | 62 | 72 | 91 | 96 | 116 | 144 | 185 | 210
41 | MT026 | Bir Fazlı 5 Kademeli Şalter | 51 | 58 | 76 | 95 | 111 | 123 | 139 | 202 | 222 | 251
42 | MT061 | Bir Fazlı 6 Kademeli Şalter |  | 72 | 85 | 103 | 131 | 144 | 176 | 253 | 264 | 292
43 | MT062 | Bir Fazlı 7 Kademeli Şalter |  | 76 | 94 | 114 | 140 | 169 | 183 | 278 | 301 | 341
44 | MT066 | Bir Fazlı 8 Kademeli Şalter |  | 86 | 108 | 119 | 162 | 169 | 216 | 327 | 365 | 385
45 | MT067 | Bir Fazlı 9 Kademeli Şalter |  | 98 | 113 | 135 | 185 | 190 | 230 | 360 | 384 | 422
46 | MT068 | Bir Fazlı 10 Kademeli Şalter |  | 106 | 129 | 163 | 195 | 205 | 270 | 411 | 436 | 465
47 | MT037 | Daimi Dönen 1 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 23 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 58 | 68 | 85
48 | MT038 | Daimi Dönen 2 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 28 | 35 | 40 | 47 | 65 | 69 | 75 | 91 | 107 | 119
49 | MT039 | Daimi Dönen 3 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 36 | 45 | 54 | 66 | 85 | 91 | 98 | 130 | 145 | 160
50 | MT032 | Bir Fazlı 2 Kademe Seçici Şalter | 30 | 35 | 44 | 55 | 63 | 65 | 79 | 106 | 114 | 120
51 | MT033 | Bir Fazlı 3 Kademe Seçici Şalter | 36 | 45 | 54 | 66 | 85 | 91 | 98 | 130 | 145 | 160
52 | MT034 | Bir Fazlı 4 Kademe Seçici Şalter | 48 | 65 | 68 | 86 | 109 | 127 | 135 | 185 | 208 | 222
53 | MT035 | Bir Fazlı 5 Kademe Seçici Şalter | 55 | 74 | 92 | 108 | 130 | 153 | 164 | 241 | 270
54 | MT084 | Bir Fazlı 3 Kademe Şebekeli Şalt. |  | 61 | 70 | 87 | 113 | 117 | 127 | 150 | 212
55 | MT090 | Bir Fazlı 4 Kademe Şebekeli Şalt. |  | 68 | 81 | 100 | 128 | 132 | 143 | 158 | 234
56 | MT036 | Bir Fazlı 5 Kademe Şebekeli Şalt. |  | 86 | 103 | 128 | 157 | 167 | 178 | 187 | 334 | 359
57 | MT064 | Bir Fazlı 6 Kademe Şebekeli Şalt. |  | 92 | 114 | 141 | 175 | 183 | 199 | 293 | 385 | 408
58 | MT065 | Bir Fazlı 7 Kademe Şebekeli Şalt. |  | 91 | 109 | 136 | 172 | 179 | 195 | 303 | 428 | 479
59 | MT049 | Trifaze 2 Kademe Şalter | 61 | 70 | 86 | 106 | 130 | 134 | 166 | 248 | 260 | 289
60 | MT051 | Trifaze 3 Kademe Şalter | 95 | 107 | 128 | 161 | 199 | 209 | 241 | 369 | 403 | 447
61 | MT052 | Trifaze 4 Kademe Şalter | 120 | 142 | 171 | 212 | 264 | 281 | 311 | 454 | 492 | 551
62 | MT053 | Trifaze 5 Kademe Şalter | 140 | 163 | 197 | 245 | 307 | 316 | 381 | 595 | 609
63 | MT011 | Trifaze 6 Kademe Şalter |  | 193 | 255 | 296 | 374 | 429 | 466 | 719 | 773
64 | MT012 | Trifaze 7 Kademe Şalter |  | 227 | 273 | 350 | 427 | 443 | 531 | 817 | 876
65 | MT013 | Trifaze 8 Kademe Şalter |  | 300 | 359 | 454 | 562 | 604 | 656 | 946 | 1014
66 | MT1074 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 3 Kademe |  | 132 | 144 | 175 | 263 | 278 | 301 | 585
67 | MT1073 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 7 Kademe |  | 105 | 130 | 144 | 211 | 217 | 248 | 471
68 | MT1173 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 10 Kademe |  | 140 | 168 | 196 | 278 | 285 | 314 | 623
69 | MT079 | Yüksek Gerilim Kesici START Şalteri |  | 476
70 | MT088 | Plastik Şalter Kutusu - Y E N İ ÜRÜN |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23
71 | MT059 | Plastik Aç-Kapa Şalter Kutusu | 12 | 13 | 13 | 13 | 32 | 32 | 32 | 32
72 | MT060 | Plastik Enversör-Kut.Değ. Şalter Kutusu |  | 15 | 15 | 15 | 32 | 32 | 32 | 32
73 | MT055 | Plastik Yıldız Üçgen Şalter Kutusu |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 32 | 32 | 32
74 | MT070 | Bir Fazlı Açıp Kapama Kutulu Şalter | 43 | 50 | 56 | 63 | 72 | 75 | 110 | 127
75 | MT071 | İki Fazlı Açıp Kapama Kutulu Şalter | 54 | 61 | 69 | 77 | 84 | 87 | 132 | 171
76 | MT072 | Üç Fazlı Açıp Kapama Kutulu Şalter | 50 | 55 | 63 | 77 | 87 | 90 | 120 | 155
77 | MT073 | Üç Fazlı Enversör Kutulu Şalter | 70 | 83 | 98 | 109 | 166 | 176 | 194 | 239
78 | MT074 | Üç Fazlı Kutup Değiştirici Kutulu Şalter | 70 | 81 | 100 | 129 | 172 | 182 | 205 | 231
79 | MT075 | Yıldız Üçgen Kutulu Şalter |  | 112 | 131 | 158 | 213 | 221 | 239 | 399
Fiyat listemizde ve ürün konfigürasyonlarında değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
2000 Amper anma akımına kadar her tipte özel paket şalter üretilebilir.
TENZİLAT PLANI | [6 empty] | YIL SONU PRİMİ (KDV Hariç Yıllık Cironuz Üzerinden)
Nakit Ödeme %40 | [6 empty] | 400,000 TL cironuza %13
30 Gün Vadeli %38 | [6 empty] | 250,000 TL cironuza %10
60 Gün Vadeli %36 | [6 empty] | 125,000 TL cironuza %6
90 Gün Vadeli %34 | [6 empty] | 70,000 TL cironuza %3
Vadesini geçen ödemelere aylık %3 vade farkı faturası tanzim edilecektir.

## NH Altlık - Buşon
| Fiyatı |  | Fiyatı
NH 00 Boy Buşon 25 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 32 A | 50
NH 00 Boy Buşon 32 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 40 A | 50
NH 00 Boy Buşon 40 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 50 A | 50
NH 00 Boy Buşon 50 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 63 A | 50
NH 00 Boy Buşon 63 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 80 A | 50
NH 00 Boy Buşon 80 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 100 A | 50
NH 00 Boy Buşon 100 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 125 A | 50
NH 00 Boy Buşon 125 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 160 A | 50
NH 00 Boy Buşon 160 A | 19 | NH 2 Boy Buşon 200 A | 50
|  | NH 2 Boy Buşon 250 A | 50
|  | NH 2 Boy Buşon 315 A | 50
NH 0 Boy Buşon 25 A | 24 | NH 2 Boy Buşon 400 A | 50
NH 0 Boy Buşon 32 A | 24
NH 0 Boy Buşon 40 A | 24
NH 0 Boy Buşon 50 A | 24 | NH 3 Boy Buşon 300 A | 79
NH 0 Boy Buşon 63 A | 24 | NH 3 Boy Buşon 315 A | 79
NH 0 Boy Buşon 80 A | 24 | NH 3 Boy Buşon 400 A | 79
NH 0 Boy Buşon 100 A | 24 | NH 3 Boy Buşon 500 A | 79
NH 0 Boy Buşon 125 A | 24 | NH 3 Boy Buşon 630 A | 79
NH 0 Boy Buşon 160 A | 24
STEATIT ALTLIKLAR
|  | NH 00 Boy Altlık | 20
NH 1 Boy Buşon 25 A | 36 | NH 00 Boy 3 Kutuplu CamElyaf | 47
NH 1 Boy Buşon 32 A | 36 | NH 00 Boy Altlık Tek Tarafı Klemensli | 20
NH 1 Boy Buşon 40 A | 36 | NH 00 Boy Altlık Çift Tarafı Klemensli | 20
NH 1 Boy Buşon 50 A | 36 | NH 0 Boy Altlık | 24
NH 1 Boy Buşon 63 A | 36 | NH 1 Boy Altlık | 49
NH 1 Boy Buşon 80 A | 36 | NH 2 Boy Altlık | 75
NH 1 Boy Buşon 100 A | 36 | NH 3 Boy Altlık | 120
NH 1 Boy Buşon 125 A | 36 | NH Ellik (00-3 Boylar için) | 49
NH 1 Boy Buşon 160 A | 36 | SAÇ ÜZERİ STEATIT ALTLIKLAR
NH 1 Boy Buşon 200 A | 36 | NH 1 Boy Altlık | 49
NH 1 Boy Buşon 250 A | 36 | NH 2 Boy Altlık | 75
|  | NH 3 Boy Altlık | 120

## KONTAKTÖR
KONTAKTÖR FİYAT LİSTESİ
Boy | Anma Gücü | AC3 | AC1 | KONTAK |  |  | Fiyatı
| …. | …. | …. | NO | NC |  | TL/Adet
0 | 3.7 | 8 | 20 | 0 | 0 | MTK01A | 61
0 | 3.7 | 8 | 20 | 1 | 1 | MTK01B | 65
0 | 3.7 | 8 | 20 | 2 | 2 | MTK01C | 75
0 | 5.5 | 12 | 27 | 0 | 0 | MTK02A | 62
0 | 5.5 | 12 | 27 | 1 | 1 | MTK02B | 72
0 | 5.5 | 12 | 27 | 2 | 2 | MTK02C | 81
0 | 7 | 15 | 32 | 0 | 0 | MTK03A | 69
0 | 7 | 15 | 32 | 1 | 1 | MTK03B | 79
0 | 7 | 15 | 32 | 2 | 2 | MTK03C | 89
1 | 7.5 | 20 | 40 | 0 | 0 | MTK11A | 70
1 | 7.5 | 20 | 40 | 1 | 1 | MTK11B | 80
1 | 7.5 | 20 | 40 | 2 | 2 | MTK11C | 90
1 | 11 | 25 | 50 | 0 | 0 | MTK12A | 75
1 | 11 | 25 | 50 | 1 | 1 | MTK12B | 85
1 | 11 | 25 | 50 | 2 | 2 | MTK12C | 95
1 | 15 | 32 | 65 | 2 | 2 | MTK13C | 102
2 | 18.5 | 40 | 65 | 2 | 2 | MTK22C | 231
2 | 22 | 50 | 90 | 2 | 2 | MTK23C | 253
2 | 30.5 | 65 | 100 | 2 | 2 | MTK24 | 270
2 | 45 | 85 | 120 | 2 | 2 | MTK25 | 304
3 | 50 | 100 | 150 | 2 | 2 | MTK31 | 506
3 | 55 | 115 | 170 | 2 | 2 | MTK32 | 539
3 | 65 | 130 | 170 | 2 | 2 | MTK33 | 572
3 | 75 | 150 | 185 | 2 | 2 | MTK34 | 594
3 | 90 | 185 | 250 | 2 | 2 | MTK35 | 715
Elektronik Bobin Sürücülü GÜÇ KONTAKTÖRLERİ
3 | 50 | 100 | 150 | 2 | 2 | MTK31R | 836
3 | 55 | 115 | 170 | 2 | 2 | MTK32R | 858
3 | 65 | 130 | 170 | 2 | 2 | MTK33R | 891
3 | 75 | 150 | 185 | 2 | 2 | MTK34R | 979
3 | 90 | 185 | 250 | 2 | 2 | MTK35R | 2112
4 | 132 | 225 | 315 | 2 | 2 | MTK36R | 2167
4 | 150 | 300 | 325 | 2 | 2 | MTK37R | 2189
4 | 160 | 330 | 400 | 2 | 2 | MTK38R | 2289
4 | 220 | 400 | 500 | 2 | 2 | MTK39R | 2211
5 | 250 | 500 | 550 | 2 | 2 | MTK40R | 3586
5 | 330 | 630 | 750 | 2 | 2 | MTK41R | 5016
5 | 440 | 800 | 900 | 2 | 2 | MTK42R | 5940
Listede bulunan kontaktörler için Ui : 690 V - 50 Hz Uimp : 6 kV
Elektronik bobin sürücüleri 120 - 240 V gerilim aralığında gerilim dalgalanmalarını düzenleyerek kontaktör bobinlerinin emniyetli çalışmasını sağlar.
YAN YARDIMCI KONTAKLAR
0-1-2 Boy Kontaktörler için ( 1 Açık NO - 1 Kapalı NC) | [5 empty] | YK 01 | 28
3 - 4 - 5 Boy Kontaktörler için ( 1 Açık NO - 1 Kapalı NC) | [5 empty] | YK 02 | 42
ÜST YARDIMCI KONTAKLAR
0 ve 1 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK03 | 42
0 ve 1 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK04 | 42
0 ve 1 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK05 | 42
2 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK06 | 42
2 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK07 | 42
2 Boy Kontaktörler için | [5 empty] | YK08 | 42
KONTAKTÖR BOBİNLERİ
0 ve 1 Boy Kontaktör Bobini | [5 empty] | KB01 | 35
2 Boy Kontaktör Bobini | [5 empty] | KB02 | 81
3 Boy Kontaktör Bobini | [5 empty] | KB03 | 182
MTK31R - MTK35R Elektronik Sürücülü | [5 empty] | KB04 | 352
MTK36R - MTK39R Elektronik Sürücülü Kontaktör Bobinleri | [5 empty] | KB05 | 704
MTK40R - MTK42R Elektronik Sürücülü Kontaktör Bobinleri | [5 empty] | KB06 | 858
KONTAK TAKIMLARI
MTK22 - 40 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 22 | 75
MTK23 - 50 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 23 | 101
MTK24 - 65 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 24 | 138
MTK25 - 85 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 25 | 168
MTK31 - 100 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 31 | 292
MTK32 - 115 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 32 | 353
MTK33 - 130 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 33 | 371
MTK34 - 150 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 34 | 480
MTK35 - 185 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 35 | 509
MTK36 - 225 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 36 | 680
MTK37 - 300 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 37 | 826
MTK38 - 330 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 38 | 905
MTK39 - 400 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 39 | 1199
MTK40 - 500 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 40 | 1570
MTK41 - 630 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 41 | 1771
MTK42 - 800 A Kontaktör Kontak Takımı | [5 empty] | KT 42 | 2079

## Üzengili Şalter
ÜÇ KUTUPLU AÇIP KAPAMA ÜZENGİLİ ŞALTERLER
Kod | Cinsi | Fiyatı
MTU 10 | Üzengili Şalter 3 x 160 A | 200
MTU 11 | Üzengili Şalter 3 x 200 A | 210
MTU 12 | Üzengili Şalter 3 x 250 A | 230
MTU 13 | Üzengili Şalter 3 x 400 A | 450
MTU 14 | Üzengili Şalter 3 x 500 A | 510
MTU 15 | Üzengili Şalter 3 x 630 A | 590
MTU 16 | Üzengili Şalter 3 x 800 A | 1840
MTU 17 | Üzengili Şalter 3 x 1000 A | 1970
MTU 18 | Üzengili Şalter 3 x 1500 A | 2150
MTU 19 | Üzengili Şalter 3 x 2000 A | 3890
ÜZENGİLİ ÜÇ KUTUPLU JENERATÖR ŞALTERLERİ
Kod | Cinsi | Fiyatı
MTU 28 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 125 | 264
MTU 29 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 160 | 286
MTU 30 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 200 | 297
MTU 31 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 250 | 341
MTU 32 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 400 | 748
MTU 33 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 500 | 803
MTU 34 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 630 | 904
MTU 35 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 800 | 2783
MTU 36 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 1000 | 3179
MTU 37 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 1500 | 3487
MTU 38 | Üzengili Kutup Değiştirici 3 x 2000 | 6303