## SANTRAL
2021-05-17 |  | SIEMENS CİHAZ FİYAT LİSTESİ |  |  |  | 2021-05-17
KAÇAK AKIM (5SV) |  | >N< OTOMAT |  | 6 kA (5SL) | 10 kA (5SL) | RAYA MONTAJ (3RU)
1 x 16 10 mA | 393 | B 1 x 6 |  | 48 | 84 | 3RU2116 - 0,22 - 0,5 | 350
1 x 16 30 mA | 386 | B 1 x (10 - 25) |  | 40 | 74 | 3RU2116 - 0,5 - 16 | 377
1 x 25 30 mA | 426 | B 1 x 32 |  | 48 | 94 | 3RU2126 - 14 - 25 | 465
1 x 40 30 mA | 433 | B 1 x 40 |  | 55 | 108 | 3RU2126 - 20 - 25 | 465
1 x 63 30 mA | 624 | C 1 x (0,5-4) |  | 72 | 93 | 3RU2126 - 23 - 28 | 600
1 x 80 30 mA | 1006 | C 1 x 6 |  | 57 | 85 | 3RU2126 - 27 - 40 | 619
1 x 25 300 mA | 388 | C 1 x (10-25) |  | 47 | 85 | 3RU2136 - 28 - 45 | 777
1 x 40 300 mA | 401 | C 1 x 32 |  | 49 | 94 | 3RU2136 - 40 - 73 | 953
1 x 63 300 mA | 530 | C 1 x 40 |  | 60 | 114 | 3RU2136 - 70 - 80 | 1136
1 x 80 300 mA | 841 | C 1 x 50 |  | 84 | 136 | 3RU2146 - 57 - 75 | 1263
3 x 25 30 mA | 553 | C 1 x 63 |  | 107 | 237 | 3RU2146 - 70 - 90 | 1292
3 x 40 30 mA | 570 | C 1 x 80 |  | -------- | 313 | 3RU2146 - 80 - 100 | 1564
3 x 63 30 mA | 678 | C 1 x 100 |  | -------- | 372 | DİREK MONTAJ (3RU)
3 x 80 30 mA | 1434 | C 3 x (2- 4) |  | 247 | 409 | 3RU2116 - 0,22 - 0,5 | 330
3 x100 30 mA | 2766 | C 3 x (6 - 25) |  | 192 | 357 | 3RU2116 - 0,5 - 16 | 345
3 x125 30 mA | 3980 | C 3 x 32 |  | 201 | 382 | 3RU2126 - 14 - 25 | 442
3 x 25 300 mA | 479 | C 3 x 40 |  | 205 | 454 | 3RU2126 - 20 - 25 | 442
3 x 40 300 mA | 507 | C 3 x 50 |  | 294 | 510 | 3RU2126 - 23 - 28 | 531
3 x 63 300 mA | 590 | C 3 x 63 |  | 335 | 615 | 3RU2126 - 27 - 40 | 592
3 x 80 300 mA | 1125 | C 3 x 80 |  | -------- | 1208 | 3RU2136 - 28 - 45 | 733
3 x100 300 mA | 2205 | C 3 x 100 |  | -------- | 1315 | 3RU2136 - 40 - 73 | 918
3 x125 300 mA | 3305 | C 3 x 125 |  | -------- | 1437 | 3RU2136 - 70 - 80 | 946
K.AKIM + N-OTOMAT (5SU) |  | KONTAKTÖR (3RT2) |  | Y.BOBİN | Y.KONTAK | 3RU2146 - 57 - 75 | 1139
1 X (6-40A) 30 mA | 682 | 3 RT 2015 3 kW | 223 | -------- | -------- | 3RU2146 - 70 - 90 | 1169
1 X (6-40A) 300 mA | 673 | 3 RT 2016 4 kW | 231 | -------- | -------- | 3RU2146 - 80 - 100 | 1500
YARDIMCI KONTAKTÖR |  | 3 RT 2017 5,5 kW | 286 | -------- | -------- | MOTOR KORUMA (3RV2)
3 TG 10 AC | 180 | 3 RT 2018 7,5 kW | 350 | -------- | -------- | ?? - 0,63 Boy 00 | 400
3 TG 10 DC | 260 | 3 RT 2023 4 kW | 260 | 113 | -------- | 0,55 – 1,0 Boy 00 | 422
3 RH 2 - 24-110-220 AC | 238 | 3 RT 2024 5,5 kW | 291 | 113 | -------- | 0,9 - 1,6 Boy 00 | 439
3 RH 2 - 24-110 DC | 273 | 3 RT 2025 7,5 kW | 380 | 113 | -------- | 1,4 - 4,0 Boy 00 | 461
INSTA KONTAKTÖR (5TT5) |  | 3 RT 2026 11 kW | 523 | 139 | -------- | 3,5 - 8 Boy 00 | 461
20 A 230 V | 273 | 3 RT 2027 15 kW | 777 | 139 | -------- | 7 – 12,5 Boy 00 | 512
25 A 230 V | 324 | 3 RT 2028 18,5 kW | 873 | 139 | -------- | 10 - 16 Boy 00 | 516
40 A 230 V | 703 | 3 RT 2035 18,5 kW | 889 | 154 | 418 | 11 - 16 Boy 0 | 566
63 A 230 V | 1026 | 3 RT 2036 22 kW | 1150 | 154 | 588 | 13 - 20 Boy 0 | 579
Yardımcı Kontak | 316 | 3 RT 2037 30 kW | 1624 | 154 | 655 | 16 - 22 Boy 0 | 599
DARBE AKIM (5TT4) |  | 3 RT 2038 37 kW | 1799 | 154 | 776 | 18 - 25 Boy 0 | 638
5 TT 41 01-0 | 236 | 3 RT 2045 37 kW | 2007 | 186 | 791 | 23 - 28 Boy 0 | 918
5 TT 41 02-0 | 346 | 3 RT 2046 45 kW | 2436 | 186 | 1004 | 27 - 32 Boy 0 | 970
5 TT 41 03-0 | 458 | 3 RT 2047 55 kW | 3274 | 186 | 1293 | 30 - 36 Boy 0 | 1315
5 TT 41 04-0 | 559 | 3 RT 1054 55 kW | 3520 | 757 | 1549 | 34 - 40 Boy 0 | 1469
5 TT 41 05-0 | 346 | 3 RT 1055 75 kW | 4136 | 757 | 2022 | 32 - 40 Boy 2 | 1584
SABİT 25kA (3VM) |  | 3 RT 1056 90 kW | 5016 | 757 | 2491 | 35 - 45 Boy 2 | 1694
16-63 A | 964 | 3 RT 1064 110 kW | 5511 | 935 | 3239 | 42 - 52 Boy 2 | 1749
80-100 A | 1087 | 3 RT 1065 132 kW | 8712 | 935 | 3842 | 49 - 59 Boy 2 | 1749
125 A | 1553 | 3 RT 1066 160 kW | 9548 | 935 | 4752 | 54 - 65 Boy 2 | 1749
160 A | 1612 | 3 RT 1075 200 kW | 12199 | 996 | 5379 | 62 - 73 Boy 2 | 1920
200 A | 2369 | 3 RT 1076 250 kW | 18546 | 996 | 6303 | 70 - 80 Boy 2 | 2035
250 A | 2414 | 3 TF 68 - 44 335 kW | 25850 | 5115 | 22132 | 75 - 93 Boy 3 | 2211
AYARLI 36kA (3VM) |  | 3 TF 69 - 44 450 kW | 36300 | 7678 | 28182 | 80 - 100 Boy 3 | 2338
220-320 A | 4875 | KONTAKTÖR (24DC) |  | Y.BOBİN | Y.KONTAK | SOFTSTARTER (3RW)
280-400 A | 5531 | 3 RT 2015 3 kW | 250 | -------- | -------- | 1,5 kW | 1733
320-500 A | 7067 | 3 RT 2016 4 kW | 288 | -------- | -------- | 3 kW | 2002
440-630 A | 7969 | 3 RT 2017 5,5 kW | 334 | -------- | -------- | 4 kW | 2277
AYARLI 36kA (3VA) |  | 3 RT 2018 7,5 kW | 498 | -------- | -------- | 5,5 kW | 2574
11-100 A | 1583 | 3 RT 2023 4 kW | 458 | -------- | -------- | 7,5 kW | 3036
88-125 A | 2048 | 3 RT 2024 5,5 kW | 501 | -------- | -------- | 11 kW | 3520
112-160 A | 2139 | 3 RT 2025 7,5 kW | 630 | -------- | -------- | 15 kW | 3982
140-200 A | 3016 | 3 RT 2026 11 kW | 718 | -------- | -------- | 18,5 kW | 4620
175-250 A | 3204 | 3 RT 2027 15 kW | 1005 | -------- | -------- | 22 kW | 6050
220-320 A | 6718 | 3 RT 2028 18,5 kW | 1228 | -------- | -------- | 30 kW | 7260
280-400 A | 7924 | 3 RT 2035 18,5 kW | 1182 | -------- | 418 | 37 kW | 8690
320-500 A | 9139 | 3 RT 2036 22 kW | 1570 | -------- | 588 | 45 kW | 9680
400-630 A | 10889 | 3 RT 2037 30 kW | 2182 | -------- | 655 | 55 kW | 10890
560-800 A - 55kA 3VA1580 | 14551 | 3 RT 2038 37 kW | 2466 | -------- | 776 | 75 KW - 3W4055 | 14355
700-1000 A - 55kA 3VA1510 | 19462 | 3 RT 2045 37 kW | 2805 | -------- | 791 | 90 KW - 3W4056 | 17765
500-1250 A - 55kA 3VA2712 | 23882 | 3 RT 2046 45 kW | 3267 | -------- | 1004 | 132 KW - 3W4073 | 19690
640-1600 A - 55kA 3VA2716 | 31842 | 3 RT 2047 55 kW | 3520 | -------- | 1293 | 160 KW - 3W4074 | 22055
KONDANSATÖR (4RB) |  | 3 RH Y.KONTAK |  |  |  | NH-SİGORTA | BUŞON
5 KVar MKP | 350 | 3RH2911-1FA22 | 94 | -------- | -------- | BOY 000 100A - BUŞON | 49
10 KVar MKP | 687 | 3RH2911-1FA40 | 94 | -------- | -------- | BOY 1 Tüm Seri - BUŞON | 107
12,5 KVar MKK | 1403 | 3RH2911-1FA04 | 94 | -------- | -------- | BOY 2 Tüm Seri - BUŞON | 164
20 KVar MKK | 1399 | 3RH2911-1AA10 | 49 | -------- | -------- | BOY 3 Tüm Seri - BUŞON | 313
25 KVar MKK | 1452 | 3RH2911-1AA01 | 49 | -------- | -------- | BOY 00-000 160A - KAİDE | 84
40 KVar MKK | 3091 | 3RH2911-1LA11 | 66 | -------- | -------- | BOY 1 Tüm Seri - KAİDE | 240
50 KVar MKK | 3388 | 3RH2911-1LA20 | 66 | -------- | -------- | BOY 2 Tüm Seri - KAİDE | 264
4AJ9903-2YC | 385 | 3RH2911-1HA31 | 94 | -------- | -------- | BOY 3 Tüm Seri - KAİDE | 399
SANTRAL A.Ş. |  | TEL:90(212)254 77 50 - FAKS:90(212)250 19 11 |  |  |  | SANTRAL A.Ş.
WWW.SANTRAL.COM