## çalışma
2022-02-01 |  | SIEMENS CİHAZ FİYAT LİSTESİ |  |  |  | 2022-02-01
KAÇAK AKIM (5SV) |  | >N< OTOMAT |  | 6 kA (5SL) | 10 kA (5SL) | RAYA MONTAJ (3RU)
1 x 16 10 mA | 704 | B 1 x 6 |  | 80 | 140 | 3RU2116 - 0,22 - 0,5 | 640
1 x 16 30 mA | 692 | B 1 x (10 - 25) |  | 66 | 123 | 3RU2116 - 0,9 - 16 | 680
1 x 25 30 mA | 669 | B 1 x 32 |  | 80 | 156 | 3RU2126 - 14 - 25 | 782
1 x 40 30 mA | 681 | B 1 x 40 |  | 92 | 179 | 3RU2126 - 20 - 25 | 782
1 x 63 30 mA | 981 | C 1 x (0,5-4) |  | 120 | 155 | 3RU2126 - 23 - 28 | 1050
1 x 80 30 mA | 1803 | C 1 x 6 |  | 95 | 141 | 3RU2126 - 30 - 40 | 1100
1 x 25 300 mA | 609 | C 1 x (10-25) |  | 78 | 141 | 3RU2136 - 36 - 45 | 1400
1 x 40 300 mA | 630 | C 1 x 32 |  | 81 | 156 | 3RU2136 - 62 - 73 | 1630
1 x 63 300 mA | 833 | C 1 x 40 |  | 99 | 189 | 3RU2136 - 70 - 80 | 1910
1 x 80 300 mA | 1506 | C 1 x 50 |  | 140 | 225 | 3RU2146 - 57 - 75 | 2123
3 x 25 30 mA | 869 | C 1 x 63 |  | 177 | 392 | 3RU2146 - 70 - 90 | 2172
3 x 40 30 mA | 896 | C 1 x 80 |  | -------- | 518 | 3RU2146 - 80 - 100 | 2628
3 x 63 30 mA | 1101 | C 1 x 100 |  | -------- | 615 | DİREK MONTAJ (3RU)
3 x 80 30 mA | 2568 | C 3 x (2- 4) |  | 408 | 675 | 3RU2116 - 0,22 - 0,5 | 555
3 x100 30 mA | 4565 | C 3 x (6 - 25) |  | 318 | 590 | 3RU2116 - 0,43 - 16 | 581
3 x125 30 mA | 6567 | C 3 x 32 |  | 333 | 632 | 3RU2126 - 14 - 25 | 744
3 x 25 300 mA | 753 | C 3 x 40 |  | 339 | 750 | 3RU2126 - 20 - 25 | 744
3 x 40 300 mA | 797 | C 3 x 50 |  | 486 | 842 | 3RU2126 - 23 - 28 | 893
3 x 63 300 mA | 958 | C 3 x 63 |  | 554 | 1016 | 3RU2126 - 27 - 40 | 996
3 x 80 300 mA | 2016 | C 3 x 80 |  | -------- | 1994 | 3RU2136 - 28 - 45 | 1232
3 x100 300 mA | 3639 | C 3 x 100 |  | -------- | 2171 | 3RU2136 - 40 - 73 | 1544
3 x125 300 mA | 5454 | C 3 x 125 |  | -------- | 2372 | 3RU2136 - 70 - 80 | 1590
K.AKIM + N-OTOMAT (5SU) |  | KONTAKTÖR (3RT2) |  | Y.BOBİN | Y.KONTAK | 3RU2146 - 57 - 75 | 1914
1 X (6-40A) 30 mA | 1127 | 3 RT 2015 3 kW | 369 | -------- | -------- | 3RU2146 - 70 - 90 | 1965
1 X (6-40A) 300 mA | 1112 | 3 RT 2016 4 kW | 383 | -------- | -------- | 3RU2146 - 80 - 100 | 2520
YARDIMCI KONTAKTÖR |  | 3 RT 2017 5,5 kW | 473 | -------- | -------- | MOTOR KORUMA (3RV2)
3 TG 10 AC | 297 | 3 RT 2018 7,5 kW | 578 | -------- | -------- | ?? - 0,63 Boy 00 | 660
3 TG 10 DC | 429 | 3 RT 2023 4 kW | 429 | 188 | -------- | 0,55 – 1,0 Boy 00 | 698
3 RH 2 - 24-110-220 AC | 393 | 3 RT 2024 5,5 kW | 482 | 188 | -------- | 0,9 - 1,6 Boy 00 | 725
3 RH 2 - 24-110 DC | 452 | 3 RT 2025 7,5 kW | 627 | 188 | -------- | 1,4 - 4,0 Boy 00 | 762
INSTA KONTAKTÖR (5TT5) |  | 3 RT 2026 11 kW | 864 | 230 | -------- | 3,5 - 8 Boy 00 | 762
20 A 230 V | 464 | 3 RT 2027 15 kW | 1283 | 230 | -------- | 7 – 12,5 Boy 00 | 846
25 A 230 V | 551 | 3 RT 2028 18,5 kW | 1442 | 230 | -------- | 10 - 16 Boy 00 | 852
40 A 230 V | 1193 | 3 RT 2035 18,5 kW | 1467 | 255 | 690 | 11 - 16 Boy 0 | 935
63 A 230 V | 1740 | 3 RT 2036 22 kW | 1898 | 255 | 971 | 13 - 20 Boy 0 | 956
Yardımcı Kontak | 537 | 3 RT 2037 30 kW | 2700 | 255 | 1082 | 16 - 22 Boy 0 | 989
DARBE AKIM (5TT4) |  | 3 RT 2038 37 kW | 2969 | 255 | 1281 | 18 - 25 Boy 0 | 1100
5 TT 41 01-0 | 401 | 3 RT 2045 37 kW | 3312 | 308 | 1307 | 23 - 28 Boy 0 | 1515
5 TT 41 02-0 | 587 | 3 RT 2046 45 kW | 4020 | 308 | 1658 | 27 - 32 Boy 0 | 1515
5 TT 41 03-0 | 777 | 3 RT 2047 55 kW | 5403 | 308 | 2135 | 30 - 36 Boy 0 | 2100
5 TT 41 04-0 | 948 | 3 RT 1054 55 kW | 5808 | 1250 | 2556 | 34 - 40 Boy 0 | 2424
5 TT 41 05-0 | 587 | 3 RT 1055 75 kW | 6825 | 1250 | 3338 | 32 - 40 Boy 2 | 2615
SABİT 25kA (3VM) |  | 3 RT 1056 90 kW | 8277 | 1250 | 4112 | 35 - 45 Boy 2 | 2796
16-63 A | 1592 | 3 RT 1064 110 kW | 9095 | 1544 | 5345 | 42 - 52 Boy 2 | 2886
80-100 A | 1794 | 3 RT 1065 132 kW | 14376 | 1544 | 6341 | 49 - 59 Boy 2 | 2886
125 A | 2564 | 3 RT 1066 160 kW | 15755 | 1544 | 7842 | 54 - 65 Boy 2 | 2886
160 A | 2661 | 3 RT 1075 200 kW | 20129 | 1644 | 8876 | 62 - 73 Boy 2 | 3168
200 A | 3909 | 3 RT 1076 250 kW | 30602 | 1644 | 10401 | 70 - 80 Boy 2 | 3359
250 A | 3984 | 3 TF 68 - 44 335 kW | 42653 | 8441 | 36519 | 75 - 93 Boy 3 | 3650
AYARLI 36kA (3VM) |  | 3 TF 69 - 44 450 kW | 59895 | 12669 | 46502 | 80 - 100 Boy 3 | 3858
220-320 A | 8045 | KONTAKTÖR (24DC) |  | Y.BOBİN | Y.KONTAK | SOFTSTARTER (3RW)
280-400 A | 9128 | 3 RT 2015 3 kW | 413 | -------- | -------- | 1,5 kW | 2861
320-500 A | 11661 | 3 RT 2016 4 kW | 476 | -------- | -------- | 3 kW | 3305
440-630 A | 13149 | 3 RT 2017 5,5 kW | 552 | -------- | -------- | 4 kW | 3758
AYARLI 36kA (3VA) |  | 3 RT 2018 7,5 kW | 840 | -------- | -------- | 5,5 kW | 4248
11-100 A | 2613 | 3 RT 2023 4 kW | 780 | -------- | -------- | 7,5 kW | 5010
88-125 A | 3380 | 3 RT 2024 5,5 kW | 850 | -------- | -------- | 11 kW | 5808
112-160 A | 3594 | 3 RT 2025 7,5 kW | 1050 | -------- | -------- | 15 kW | 6572
140-200 A | 4977 | 3 RT 2026 11 kW | 1250 | -------- | -------- | 18,5 kW | 7623
175-250 A | 5288 | 3 RT 2027 15 kW | 1720 | -------- | -------- | 22 kW | 9983
220-320 A | 11085 | 3 RT 2028 18,5 kW | 2027 | -------- | -------- | 30 kW | 11979
280-400 A | 13076 | 3 RT 2035 18,5 kW | 2050 | -------- | 690 | 37 kW | 14339
320-500 A | 15080 | 3 RT 2036 22 kW | 2700 | -------- | 971 | 45 kW | 15972
400-630 A | 17967 | 3 RT 2037 30 kW | 3800 | -------- | 1082 | 55 kW | 17969
560-800 A - 55kA 3VA1580 | 24011 | 3 RT 2038 37 kW | 4150 | -------- | 1281 | 75 KW - 3W4055 | 24764
700-1000 A - 55kA 3VA1510 | 32114 | 3 RT 2045 37 kW | 4629 | -------- | 1307 | 90 KW - 3W4056 | 30645
500-1250 A - 55kA 3VA2712 | 39407 | 3 RT 2046 45 kW | 5391 | -------- | 1658 | 132 KW - 3W4073 | 33966
640-1600 A - 55kA 3VA2716 | 52541 | 3 RT 2047 55 kW | 5808 | -------- | 2135 | 160 KW - 3W4074 | 38046
KONDANSATÖR (4RB) |  | 3 RH Y.KONTAK |  |  |  | NH-SİGORTA | BUŞON
5 KVar MKP | 578 | 3RH2911-1FA22 | 164 | -------- | -------- | BOY 000 100A - BUŞON | 81
10 KVar MKP | 1134 | 3RH2911-1FA40 | 164 | -------- | -------- | BOY 1 Tüm Seri - BUŞON | 177
12,5 Kvar MKK | 1800 | 3RH2911-1FA04 | 164 | -------- | -------- | BOY 2 Tüm Seri - BUŞON | 272
20 KVar MKK | 2309 | 3RH2911-1AA10 | 86 | -------- | -------- | BOY 3 Tüm Seri - BUŞON | 518
25 KVar MKK | 2397 | 3RH2911-1AA01 | 86 | -------- | -------- | BOY 00-000 160A - KAİDE | 143
40 KVar MKK | 5102 | 3RH2911-1LA11 | 114 | -------- | -------- | BOY 1 Tüm Seri - KAİDE | 408
50 KVar MKK | 5591 | 3RH2911-1LA20 | 114 | -------- | -------- | BOY 2 Tüm Seri - KAİDE | 449
4AJ9903-2YC | 787 | 3RH2911-1HA31 | 164 | -------- | -------- | BOY 3 Tüm Seri - KAİDE | 677
SANTRAL A.Ş. |  | TEL:90(212)254 77 50 - FAKS:90(212)250 19 11 |  |  |  | SANTRAL A.Ş.
WWW.SANTRAL.COM